REPUBLIQUE DU MALI		                               UNION EUROPEENNE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

ORDONNATEUR NATIONAL DU FED

_________________

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

_____________________

PROGRAMME D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL AU Mali (PROF) ML/FED/038-307

# Dossier d’Appel d’Offres International Ouvert relatif à la fourniture de :

# Lot n°1 : Fourniture, livraison et mise en service de matériels informatiques et bureautiques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM).

Lot n°2 : Fourniture, installation et mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM).

FINANCEMENT 11ème FED

FINANCEMENT : 11ème Fonds Européen de Développement

DEVIS PROGRAMME : N° FED/2017/386-376

N/Réf : EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

AVIS DE MARCHÉ DE FOURNITURES

# FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES, ET DE SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES AU PROFIT DE 14 INSTITUTS DE FORMATION DES MAITRES (IFM)

# Lieu d’exécution : République du Mali.

- Référence de la publication

EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

- Procédure

Ouverte internationale

- Intitulé du programme

Projet d’Appui à l’Enseignement Fondamental au Mali (PROF)

- Financement

# Convention de financement n°FED/2015/038-307

- Pouvoir adjudicateur

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ordonnateur national du FED

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ

- Description du marché

Le présent marché consiste à apporter un appui à 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM) du Mali sur l’ensemble du territoire en équipant leurs centres virtuels de formation en matériels informatiques et bureautiques et en leur garantissant une source d’énergie électrique. Le marché inclut la mise en service et le service après-vente. L'acquisition de ces biens contribuera à renforcer les capacités des IFM notamment de leurs centres virtuels de formation (CVF).

- Nombre et intitulés des lots

Le présent marché est composé de deux (02) lots.

Intitulés des lots :

# Lot n°1: Fourniture, livraison et mise en service de matériels informatiques et bureautiques au profit des 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM)

Lot n°2 : Fourniture, installation et mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit des 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

- Éligibilité et règles d’origine

La participation au marché est ouverte à égalité de conditions aux personnes physiques et aux personnes morales (qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement – consortium – de soumissionnaires) qui sont établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État ACP ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l’accord de partenariat ACP-CE au titre duquel le marché est financé (voir également le point 22 ci-après). La participation est également ouverte aux organisations internationales. Toutes les fournitures achetées dans le cadre du présent marché doivent provenir de l’un ou de plusieurs de ces pays.

NB : Les équipements et matériels du lot n°1 bénéficient d'une dérogation à la règle d'origine. Toutefois, le soumissionnaire devra fournir un certificat d’origine et un certificat d’un distributeur agréé attestant la conformité des fournitures aux normes internationales pour ces équipements et matériels. Le respect de la règle d’origine est requis pour le lot n°2.

- Motifs d’exclusion

Les soumissionnaires doivent présenter une déclaration signée (incluse dans le bordereau de soumission pour un marché de fournitures) par laquelle ils attestent qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées dans la section 2.6.10.1. du Guide pratique des procédures contractuelles applicables à l'action extérieure de l'UE (PRAG).

Les soumissionnaires figurant sur les listes des personnes, groupes et entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’UE (voir la section 2.4. du PRAG) au moment de la décision d’attribution ne peuvent se voir octroyer le marché.

- Nombre d'offres

Les candidats peuvent soumettre une candidature pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots mais ils ne peuvent soumettre qu’une candidature par lot. Les offres pour des parties du lot ne seront pas prises en considération. Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à soumettre une variante en plus de leur offre pour les fournitures requises dans le dossier d'appel d’offres.

Les marchés seront attribués lot par lot et chaque lot fera l’objet d'un contrat distinct. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son offre qu'il consentira une remise si son offre est retenue.

- Garantie de soumission

Les soumissionnaires doivent fournir une garantie de soumission lors de la soumission de leur offre pour le :

- lot n°1 : 6860 euros ou 4 500 000 F CFA ;

- lot n°2 : 5340 euros ou 3 500 000 FCFA.

Cette garantie peut prendre aussi la forme d’un chèque certifié ayant une durée de validité d’au moins 130 jours. Cette garantie sera restituée aux soumissionnaires non retenus une fois que l’appel d’offres aura été mené à terme, et à l’attributaire ou aux attributaires après la signature du contrat par toutes les parties. Elle sera utilisée si le soumissionnaire n’honore pas toutes les obligations stipulées dans son offre.

- Garantie de bonne exécution

Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution de 10 % du montant du marché à la signature du contrat. Cette garantie doit être fournie avec le contrat contresigné dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception par le soumissionnaire du contrat signé par le pouvoir adjudicateur. Si l’attributaire ne fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, le marché sera frappé de nullité et un nouveau contrat pourra être établi et adressé au soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre conforme la moins-disant.

- Réunion d'information et/ou visite du site

Aucune réunion d’information ni aucune visite de site ne sont prévues. Cependant, les soumissionnaires sont vivement encouragés à effectuer une visite des sites. Ils pourront joindre les attestations de visite à leur offre.

- Validité de l’offre

Les offres doivent rester valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres. Dans des circonstances exceptionnelles et avant l'expiration de la période de validité, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de prolonger la validité de leurs offres pour une durée spécifique (voir point 8.2 des instructions aux soumissionnaires).

- Période de mise en œuvre des tâches

Le délai d’exécution global est cent vingt (120) jours calendaires à partir de l’ordre de service par le pouvoir adjudicateur.

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

- Critères de sélection

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux soumissionnaires. Si une offre est soumise par un consortium, ces critères de sélection s’appliqueront au consortium dans son ensemble, sauf disposition contraire. Les critères de sélection ne s’appliqueront pas aux personnes physiques et aux sociétés unipersonnelles lorsqu’elles participent en tant que sous-traitants.

1)	Capacité économique et financière du soumissionnaire : (évaluée sur la base des données fournies au point 3 du bordereau de soumission pour un marché de fournitures). Si le soumissionnaire est un organisme public, des informations équivalentes doivent être fournies. La période de référence qui sera prise en compte correspond aux trois derniers exercices clos (2017, 2018 et 2019).

- La moyenne du chiffre d'affaires des trois dernières années du soumissionnaire doit être supérieure au budget du marché (montant de l’offre).

- le ratio de liquidité générale (actif à court terme par rapport au passif à court terme) doit être d'au moins 1 pour le dernier exercice clos. En cas de consortium, ce critère doit être rempli par chacun des membres de celui-ci.

2)	Capacité professionnelle du candidat (évaluée sur la base des données fournies aux points 4 et 5 du bordereau de soumission pour un marché de fournitures). La période de référence qui sera prise en compte correspond aux trois dernières années précédant la date limite de soumission (2017, 2018, 2019).

- Le candidat doit disposer durant les trois dernières années (2017 à 2019) d’au moins deux (02) cadres permanents du niveau de compétence requis dans des domaines en rapport avec le présent marché.

- Pour le lot n°1, le candidat doit fournir un document professionnel attestant sa spécialisation dans la livraison, l’installation, la mise en service et l’entretien de matériels informatiques et bureautiques.

- Pour le lot n°2, le candidat doit fournir un document professionnel attestant sa spécialisation dans la conception, la mise en place et l’entretien des systèmes photovoltaïques.

3)	Capacité technique du candidat (évaluée sur la base des données fournies aux points 5 et 6 du bordereau de soumission pour un marché de fournitures). La période de référence qui sera prise en compte correspond aux cinq (05) dernières années précédant la date limite de soumission (2014 à 2018).

- Lot n°1 : Le soumissionnaire doit avoir fourni du matériel informatique et bureautique au cours des 05 dernières années (de 2015 à 2019) dans le cadre d’au moins deux (02) contrats similaires doté chacun d’un montant au moins égal au budget du marché (montant de l’offre).

- Lot n°2 : Le soumissionnaire doit avoir fourni et installé des systèmes solaires photovoltaïques au cours des 05 dernières années (de 2015 à 2019) dans le cadre d’au moins deux (02) contrats similaires dont le cumul des montants est égal au budget du marché (montant de l’offre).

Cela signifie que le projet auquel se réfère le soumissionnaire a pu être entamé ou mené à son terme à tout moment durant la période indiquée. Il ne doit toutefois pas nécessairement avoir été entamé et mené à son terme durant cette période, ni mis en œuvre pendant toute la période concernée. Les soumissionnaires peuvent se référer soit à des projets menés à leur terme pendant la période de référence (bien qu’entamés avant cette période) soit à des projets non encore menés à leur terme. Dans le premier cas, le projet sera pris en compte dans sa totalité à condition que des preuves suffisantes de sa bonne exécution soient fournies (déclaration ou attestation émanant de l’entité qui a attribué le marché, réception définitive). Dans le cas des projets encore en cours d’exécution, seule la partie qui a été menée à bien pendant la période de référence sera prise en compte. La réalisation satisfaisante de cette partie doit être étayée par des pièces justificatives (comme pour les projets menés à leur terme), avec indication du montant correspondant.

Entités pourvoyeuses de capacités

Un opérateur économique peut, s’il l’estime approprié et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités. Si le soumissionnaire s’appuie sur les capacités d'autres entités, il doit prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des ressources nécessaires à l’exécution du marché en produisant un document par lequel ces entités s’engagent à mettre ces ressources à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de l'opérateur économique, doivent respecter les mêmes règles d'éligibilité, notamment celle de la nationalité, et remplir les mêmes critères de sélection que l'opérateur économique. En outre, les informations relatives à ces entités tierces au regard des critères de sélection pertinents devront être incluses dans l’offre sous la forme d’un document séparé. La preuve de leur capacité devra également être fournie à la demande du pouvoir adjudicateur.

En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un soumissionnaire ne pourra avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les tâches pour lesquelles ces capacités sont requises.

En ce qui concerne les critères économiques et financiers, les entités aux capacités desquelles le soumissionnaire recourt deviennent conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché.

#### Tâches essentielles

Le pouvoir adjudicateur exige que les tâches essentielles suivantes soient exécutées directement par le soumissionnaire lui-même ou, lorsque l’offre est soumise par une entreprise commune/un consortium, par l’un de ses membres participants. Il s’agit pour le soumissionnaire de fournir, de livrer et de mettre en service tous les équipements pour les deux lots conformément aux spécifications techniques, dans les IFM concernées.

- Critères d’attribution

Le seul critère d'attribution sera le prix. Le marché sera attribué à l'offre conforme la moins-disante.

SOUMISSION DE L'OFFRE

- Comment obtenir le dossier d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres est disponible le site internet de la CONFED à l’adresse suivante : www.confedmali.net

et sur le site de la Commission européenne : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Il est également disponible auprès du pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante :

Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED) sis Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Koulouba Bamako

Tel : +223 20 22 45 30 Fax : +223 20 22 45 34

E-mail : confed@confedmali.net

Les offres doivent être soumises au moyen du bordereau type de soumission pour les marchés de fournitures inclus dans le dossier d'appel d'offres dont le format et les instructions doivent être strictement respectés.

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit et envoyée à l'adresse suivante :

Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED) sis Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Koulouba Bamako

E-mail : confed@confedmali.net

(avec mention de la référence de la publication indiquée au point 1) au moins 21 jours avant la date limite de soumission des offres figurant au point 19. Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions de tous les soumissionnaires au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres. D’éventuels éclaircissements ou changements mineurs au dossier d’appel d’offres seront publiés au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres sur le site internet de la CONFED à l’adresse suivante :  www.confedmali.net

et sur le site de la Commission européenne à l’adresse suivante :

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

- Date limite de soumission des offres

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il existe deux systèmes différents pour l’envoi des offres; celles-ci peuvent être : 1) soit envoyées par la poste ou un service de messagerie privé, 2) soit remises en main propre.

Dans le premier cas, l’offre doit être envoyée avant la date limite de soumission, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi, alors que dans le second cas, c’est l’accusé de réception délivré au moment de la réception de l’offre qui fait foi.

Les offres doivent être déposées le vendredi 22 mai 2020 à 10 heures locales à l’adresse ci-dessous indiquée.

Les offres envoyées au pouvoir adjudicateur après la date limite ne seront pas prises en considération.

Le pouvoir adjudicateur peut, pour des raisons d'efficience administrative, rejeter toute offre soumise à temps au service postal mais reçue, pour toute raison échappant au contrôle du pouvoir adjudicateur, après la date effective d'approbation du rapport d'évaluation, si le fait d'accepter des offres soumises à temps mais arrivées tardivement risque de retarder exagérément la procédure d'évaluation ou de remettre en cause des décisions déjà prises et communiquées.

# Modalités de soumission des offres

Les offres doivent être rédigées en français et soumises, sous enveloppe scellée, exclusivement au pouvoir adjudicateur et :

- SOIT envoyées par courrier ou par service de messagerie, auquel cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt font foi ;

Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

# Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

# Koulouba Bamako

- SOIT remises en main propre par le participant en personne ou par un agent directement dans les locaux du pouvoir adjudicateur contre remise d’un accusé de réception signé et daté, auquel cas l’accusé de réception fait foi.

Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

# Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

# Koulouba Bamako

L’intitulé du marché et la référence de la publication (voir point 1 ci-dessus) doivent être clairement indiqués sur l’enveloppe contenant l’offre et toujours être mentionnés dans toute correspondance ultérieure avec le pouvoir adjudicateur.

Les offres soumises par d’autres moyens ne seront pas prises en considération.

En soumettant une offre, les candidats acceptent d'être informés des résultats de la procédure par voie électronique. Cette notification est réputée avoir été reçue à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur l'a envoyée à l'adresse électronique indiquée dans l’offre.

- Séance d’ouverture des offres

# Les offres seront ouvertes en séance publique le mercredi 27 mai 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la CONFED :

# Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

# Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

# Au cas où, à la date de la séance d’ouverture, certaines offres n’ont pas été remises au pouvoir adjudicateur, mais que leurs représentants peuvent prouver qu’elles ont été envoyées dans les délais, le pouvoir adjudicateur leur permettra de participer à la première séance d’ouverture et informera tous les représentants des soumissionnaires qu’une deuxième séance d’ouverture sera organisée.

- Langue de la procédure

Le français sera utilisé dans toute communication écrite relative au présent appel d’offres et au présent marché.

- Base juridique

# Annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010. Il est fait référence à l'annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres ACP-UE du 20 juin 2014.

- Informations complémentaires

Les données financières à fournir par le candidat dans le formulaire de candidature standard doivent être exprimées en FCFA. Le cas échéant, lorsqu’un candidat se réfère à des montants initialement exprimés dans une autre monnaie, la conversion en FCFA est faite selon le taux de change fixe d’un (1) euro = 655,957 FCFA(XOF)

Avis type pour publication au niveau local d’appels d’offres ouverts locaux

| FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES ET DE SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES AU PROFIT DE 14 INSTITUTS DE FORMATION DES MAITRES (IFM) Référence de la publication : EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML |  |
| --- | --- |

Le  Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale en rapport avec le Ministère de l’Education nationale envisage d’attribuer un marché de fournitures pour la livraison, l’installation et la mise en service de matériels informatiques et bureautiques et de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM) sur le territoire du Mali, financé par le Programme d'appui à l'enseignement fondamental au Mali (PROF) ML/FED/038-307 du 11ème FED.

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu aux adresses suivantes :

- site de la CONFED : www.confedmali.net

- site de la Commission européenne : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

et à la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED), sise au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Koulouba Bamako, Tel : +223 20 22 45 30 Fax : +223 20 22 45 34- 	Email: confed@confedmali.net

# La date limite de soumission des offres est fixée au vendredi 22 mai 2020 à 10h00mn, heure locale.

# Les offres seront ouvertes en séance publique le mercredi 27 mai 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la CONFED

Les éventuelles informations complémentaires ou éclaircissements/questions seront publiés sur le site internet de la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED : www.confedmali.net et de la DG Coopération internationale et développement:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Lettre d’invitation à soumissionner

<En-tête du pouvoir adjudicateur>

<Lieu et date>

N/Réf.: EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

Objet: Invitation à soumissionner pour la FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES ET DE SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES AU PROFIT DE 14 INSTITUTS DE FORMATION DES MAITRES (IFM)

Madame, Monsieur,

La présente lettre est une invitation à soumissionner pour le marché de fournitures en objet. Vous trouverez ci-joint les documents suivants, qui constituent le dossier d’appel d’offres:

- Instructions aux soumissionnaires

- Projet de contrat et conditions particulières, annexes incluses

- projet de contrat

- conditions particulières

- annexe I:	conditions générales

- annexes II + III:	spécifications techniques + offre technique

- annexe IV:	budget ventilé (modèle d'offre financière)

- annexe V:	formulaires

- Autres informations

- grille de conformité administrative

- grille d’évaluation

- Bordereau de soumission pour un marché de fournitures

Annexe 1 - Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection…..Formulaire a.14

Pour obtenir des informations complètes sur les procédures de passation de marché, veuillez-vous référer au Guide pratique des procédures contractuelles applicables à l’action extérieure de l’UE (PRAG) et à ses annexes, que l'on peut télécharger à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Nous attendons votre offre assortie d'une garantie de soumission  avant la date limite de soumission à l'adresse mentionnée dans les instructions aux soumissionnaires.

En remettant une offre, vous acceptez d'être informé des résultats de la procédure par voie électronique. Vous êtes réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur l'a envoyée à l'adresse électronique que vous avez indiquée dans votre offre.

Je vous prie d’agréer, <Madame / Monsieur>, l’expression de ma considération distinguée.

<Nom et signature>

A. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

RÉFÉRENCE DE PUBLICATION : EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

En soumettant une offre, les soumissionnaires acceptent pleinement et sans restriction les conditions générales et particulières qui régissent le marché comme seule base du présent appel d’offres, quelles que soient leurs propres conditions de vente auxquelles ils déclarent renoncer. Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications contenus dans le présent dossier d’appel d’offres et sont tenus de s’y conformer. Les soumissionnaires qui ne soumettent pas une offre contenant toutes les informations et tous les documents nécessaires avant la date limite verront leur offre rejetée. Il ne saurait être tenu compte des remarques éventuelles formulées dans l’offre à propos du dossier d’appel d’offres ; les remarques sont susceptibles d’entraîner le rejet immédiat de l’offre sans qu’il soit procédé à son évaluation.

Les présentes instructions définissent les règles de soumission, de sélection et d’exécution des marchés financés au titre du présent appel d’offres, conformément aux dispositions du Guide pratique des procédures contractuelles applicables à l’action extérieure de l’UE (PRAG), qui est disponible sur l’internet à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do).

# 1. Fournitures faisant l’objet du marché

## Le marché a pour objet la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en service et le service après-vente des matériels informatiques et bureautiques et des systèmes solaires photovoltaïques dont les caractéristiques sont indiquées dans l’annexe II du dossier d’appel d’offres, au profit de 14 Instituts de Formations des Maîtres (IFM) en deux (02) lots.

Les lieux de livraison DDP (Rendu droits acquittés) sont sur la liste de répartition en annexe. Le délai d’exécution par lot ne peut être supérieur à 120 jours à partir de la date de démarrage fixée sur l’ordre de service.

## Les biens doivent respecter toutes les spécifications techniques énoncées dans le dossier d’appel d’offres (annexe technique) et être conformes, à tous égards, aux plans, métrés, modèles, échantillons, calibres et autres instructions.

## Les biens décrits doivent être accompagnées de pièces de rechange et/ou de consommables. Ni le prix unitaire ni le prix global des pièces de rechange n’influenceront l’évaluation des offres, sauf s’ils diffèrent de manière significative d'une offre à l’autre. Les soumissionnaires devront établir la liste des pièces de rechange en se basant sur leur expérience professionnelle et en tenant compte du lieu d’utilisation ; cette liste doit préciser les prix unitaires des pièces, calculés selon les dispositions du point 11 (ci-après). Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier la liste des pièces de rechange ; les modifications éventuelles seront indiquées dans le contrat.

## Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à soumettre une variante en plus de la présente offre.

## 2.  Calendrier

|  | DATE | HEURE* |
| --- | --- | --- |
| Réunion d’information/visite du site (le cas échéant) | Sans objet |  |
| Date limite à laquelle les demandes d’éclaircissements doivent être adressées au pouvoir adjudicateur | 02 mai 2020 | 16 h00mn* |
| Date limite à laquelle le pouvoir adjudicateur doit répondre aux demandes d’éclaircissements | 11 mai 2020 | - |
| Date limite de soumission des offres | vendredi 22 mai 2020 | 10 h00mn* |
| Séance d’ouverture des offres | mercredi 27 mai 2020 | 09 h00mn* |
| Notification de l’attribution à l’attributaire | juin 2020** | - |
| Signature du contrat | juillet 2020** | - |

* Toutes les heures correspondent au fuseau horaire du pays du pouvoir adjudicateur
** Date provisoire

3. Participation

## 3.1. La participation est ouverte à égalité de conditions aux personnes physiques et aux personnes morales (qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement – consortium – de soumissionnaires) qui sont effectivement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État ACP ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l’accord de partenariat ACP-CE au titre duquel le marché est financé. La participation est également ouverte aux organisations internationales.

## 3.2   Ces conditions visent tous les ressortissants des États susmentionnés et toutes les entités légales, sociétés ou partenariats effectivement établis dans ces États. Pour prouver qu’ils remplissent les conditions d’admissibilité, les soumissionnaires qui sont des personnes morales doivent présenter les documents requis par la législation de ce pays.

## 3.3. Les conditions d’admissibilité détaillées aux points 3.1 et 3.2 s’appliquent à tous les membres d’une entreprise commune/d’un consortium, à tous les sous-traitants ainsi qu’à toutes les entités aux capacités desquels le soumissionnaire a recours pour les critères de sélection. Tous les soumissionnaires, tous les membres d’une entreprise commune/d’un consortium, toutes les entités pourvoyeuses de capacités et tous les sous-traitants fournissant plus de 10 % des biens doivent certifier qu’ils remplissent ces conditions. Ils doivent prouver qu’ils remplissent les conditions d’admissibilité par des documents datés de moins d’un an avant la date limite de soumission des offres, établis conformément à leur droit national ou à la pratique ou par des copies des documents originaux relatifs à leur enregistrement et/ou à leur statut juridique, au lieu de leur enregistrement et/ou à leur siège statutaire ainsi que, s’il est différent, au siège de leur administration centrale. Le pouvoir adjudicateur peut accepter d’autres preuves satisfaisantes indiquant que ces conditions sont remplies.

## 3.4. Les personnes physiques ou morales qui se trouvent dans une des situations visées aux sections 2.4 (mesures restrictives de l’UE), 2.6.10.1 (critères d’exclusion) ou 2.6.10.1.2 (exclusion d’une procédure) du PRAG ne peuvent ni participer au présent appel d’offres ni se voir attribuer un marché. Si elles participent malgré tout au présent appel d'offre, leur offre sera considérée comme inadaptée ou irrégulière, selon le cas. Dans les cas énumérés dans la section 2.6.10.1 du PRAG, les soumissionnaires peuvent être exclus des procédures financées par l’UE et sont passibles de sanctions financières pouvant atteindre 10 % de la valeur totale du marché, conformément au règlement financier en vigueur. Ces informations peuvent être publiées sur le site internet de la Commission, conformément au règlement financier en vigueur. Les soumissionnaires doivent fournir des déclarations sur l’honneur certifiant qu’ils ne se trouvent dans aucune de ces situations d’exclusion. Les déclarations doivent concerner tous les membres d’une entreprise commune/d’un consortium. Les soumissionnaires qui se sont rendus coupables de fausses déclarations peuvent en outre être frappés de sanctions financières et d’exclusion, conformément au règlement financier en vigueur. Leur offre sera considérée comme irrégulière.

## Les situations d’exclusion visées ci-dessus s’appliquent aussi à tous les membres d’une entreprise commune/d’un consortium, à tous les sous-traitants et à tous les fournisseurs des soumissionnaires, ainsi qu’à toutes les entités aux capacités desquelles le soumissionnaire a recours pour les critères de sélection. Lorsque le pouvoir adjudicateur le demande, le soumissionnaire/le contractant doit fournir une déclaration du sous-traitant envisagé attestant qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion. En cas de doute à propos de cette déclaration, le pouvoir adjudicateur demandera des pièces justificatives attestant que le sous-traitant ne se trouve pas dans une situation d’exclusion.

## 3.5. Pour être admis à participer au présent appel d'offres, les soumissionnaires doivent apporter la preuve, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, qu’ils remplissent les conditions juridiques, techniques et financières requises et qu’ils ont les moyens nécessaires pour exécuter le marché d’une manière effective.

## 3.6. Aucune sous-traitance n’est autorisée dans le cadre de ce marché.

# 4. Origine

  - Sauf disposition contraire prévue dans le marché ou ci-après, tous les biens achetés dans le cadre du marché doivent provenir d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays ou territoire des régions couvertes et/ou autorisées par les instruments spécifiques applicables au programme indiqué au point 3.1 ci-dessus. À ces fins, on entend par «origine» l’endroit où les biens sont extraits, cultivés, produits ou manufacturés et/ou à partir duquel les services sont fournis. L’origine des biens doit être déterminée conformément aux accords internationaux en la matière (notamment les accords de l’OMC), intégrés dans la législation de l’UE sur les règles d’origine à des fins douanières : le code des douanes [règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil], et notamment ses articles 22 à 246, et ses dispositions d'application [règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission]. Les biens provenant de l’UE incluent les biens provenant des pays et territoires d’outre-mer.

Tous les biens achetés dans le cadre du présent marché doivent provenir d’un ou de plusieurs des pays ci-dessus.

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée par leur représentant par laquelle ils certifient qu’ils respectent cette exigence. Le soumissionnaire est tenu de s’assurer de l’exactitude des informations fournies. À défaut, il s’expose à une exclusion pour négligence de fausse déclaration. Pour plus de détails, voir la section 2.3.5. du PRAG.

4.2	Lorsqu’ils soumettent leur offre, les soumissionnaires doivent déclarer expressément que tous les biens sont conformes aux exigences en matière d’origine et mentionner les pays d’origine. Il peut leur être demandé de fournir des informations complémentaires à cet égard

## NB : Les équipements et matériels du lot n°1 bénéficient d'une dérogation à la règle d'origine. Toutefois, le soumissionnaire devra fournir un certificat d’origine et un certificat d’un distributeur agrée attestant la conformité des fournitures aux normes internationales pour ces équipements et matériels. La règle d’origine est requise pour le lot n°2.

## 5. Type de marché

A prix unitaires.

6. Devise

Les offres devront être libellées en EURO.

7. Lots

Le soumissionnaire peut soumettre une offre pour un lot ou les deux lots.

7.2	Chaque lot fera l’objet d’un contrat distinct et les quantités indiquées pour les différents lots seront indivisibles. Le soumissionnaire doit offrir l’ensemble de la ou des quantité(s) indiquée(s) pour chaque lot. Les offres partielles ne doivent en aucun cas être prises en considération.

7.3	Le soumissionnaire peut faire figurer dans son offre la remise globale qu’il consentirait en cas d’attribution de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a soumis une offre. La remise doit être clairement indiquée pour chaque lot de manière à pouvoir être annoncée lors de la séance publique d’ouverture des offres.

7.4	L’attribution du marché se fera lot par lot, mais le pouvoir adjudicateur peut choisir la solution globale la plus avantageuse après avoir tenu compte des remises consenties.

8. Période de validité

## 8.1	Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres.

## 8.2    Dans des cas exceptionnels et avant l’expiration de la période initiale de validité de l’offre, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux soumissionnaires de prolonger cette période de 40 jours. Ces demandes et les réponses à ces demandes doivent être faites par écrit. Les soumissionnaires qui acceptent de prolonger la période de validité de leur offre ne seront pas autorisés à modifier leur offre et sont tenus de prolonger la validité de leur garantie de soumission afin de couvrir la période de validité révisée de l’offre. En cas de refus, leur participation à l’appel d'offres prend fin sans qu’ils perdent leur garantie de soumission. Lorsque le pouvoir adjudicateur est tenu d’obtenir la recommandation de l’instance visée dans la section 2.6.10.1.1 du PRAG, il peut demander, avant que celle-ci n’expire, que la période de validité des offres soit prolongée jusqu’à l’adoption de cette recommandation.

## 8.3 L’attributaire reste engagé par son offre pendant une période supplémentaire de 60 jours. La période supplémentaire est ajoutée à la période de validité de l’offre, quelle que soit la date de notification.

9. Langue des offres

## 9.1 Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangées entre le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur doivent être rédigés dans la langue de la procédure, à savoir le français.

## Si les pièces justificatives ne sont pas rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, une traduction dans la langue de l’appel d’offres doit être jointe. Lorsque les documents sont rédigés dans une langue officielle de l’Union européenne autre que le français, il est vivement recommandé de fournir une traduction en français afin de faciliter leur évaluation.

10. Soumission des offres

## 10.1  Les offres doivent être envoyées au pouvoir adjudicateur avant la date limite indiquée au point 10.3. Elles doivent comporter tous les documents spécifiés au point 11 des présentes instructions et être envoyées à l’adresse suivante :

# Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

# Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

# Koulouba Bamako

# Les offres doivent respecter les conditions suivantes :

10.2	Toutes les offres doivent être soumises sous la forme d’un exemplaire original unique, portant la mention « original », et trois (3) copies signées de la même façon que l'original et portant la mention « copie ».

10.3	Toutes les offres doivent être soumises au secrétariat de la CONFED avant la date limite, le 22 mai 2020 à 10h00 – heure de Bamako,

## a) soit par courrier soit par service de messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt font foi

## b) soit remises en main propre par le participant en personne ou par un agent directement dans les locaux du pouvoir adjudicateur, auquel cas l’accusé de réception fait foi.

Le pouvoir adjudicateur peut, pour des raisons d'efficience administrative, rejeter toute candidature ou offre soumise à temps au service postal mais reçue, pour toute raison échappant au contrôle du pouvoir adjudicateur, après la date effective d'approbation de la liste des candidats présélectionnés ou du rapport d'évaluation, si le fait d'accepter des candidatures ou des offres soumises à temps mais arrivées tardivement risque de retarder exagérément la procédure d'évaluation ou de remettre en cause des décisions déjà prises et communiquées.

## 10.4Toutes les offres, y compris leurs annexes et toutes les pièces justificatives, doivent être soumises dans une enveloppe scellée et porter pour seules mentions :

a)	l’adresse indiquée ci-dessus ;

b)	la référence du présent appel d’offres, à savoir, EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML.

c)	le cas échéant, le numéro du ou des lots pour lesquels le soumissionnaire présente une offre ;

d)	la mention « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des offres » ;

e)	le nom du soumissionnaire.

# Les offres techniques et financières doivent être placées ensemble dans une enveloppe scellée. L’enveloppe doit ensuite être placée dans une autre enveloppe/colis scellé(e), à moins que leur volume ne nécessite une soumission distincte.

11. Contenu des offres

# Le non-respect des exigences ci-après constitue une irrégularité susceptible d’entraîner le rejet des offres. Toutes les offres soumises doivent être conformes aux exigences prévues dans le dossier d’appel d’offres et comporter :

# Partie 1 : Offre technique

## Une description détaillée des biens proposés, conformément aux spécifications techniques, incluant, le cas échéant, la documentation requise, notamment:

  - la liste des pièces de rechange et des consommables recommandés par le fabricant ;

  - une proposition de service après-vente pendant un (1) an après la période de garantie;

Les soumissionnaires du lot n°2, doivent fournir en plus les documents suivants :

  - Une note détaillée de calcul de dimensionnement des équipements

  - une proposition de formation sur la mise en marche, l’utilisation efficiente du système et son entretien courant.

L’offre technique doit être présentée au moyen du modèle fourni (annexe II + III* - Offre technique du contractant), des précisions pouvant être ajoutées sur des feuilles séparées, si nécessaire.

# Partie 2: offre financière:

- Une offre financière, calculée sur une base DDP pour les biens proposés, incluant:

  - une offre financière pour les pièces de rechange et les consommables pour une utilisation pendant un (1) an avec la liste des prix par article;

  - une offre financière pour le service après-vente pour  un (1) an.

## Cette offre financière doit être présentée au moyen du modèle fourni (annexe IV*, Budget ventilé), des précisions pouvant être ajoutées sur des feuilles séparées, si nécessaire.

NB : le coût de la formation à la mise en marche, à l’utilisation efficiente du système et à son entretien courant doit être inclus dans le coût total qui fera l’objet de l’évaluation. Il doit apparaître distinctement dans l’offre financière (ANNEXE IV : Décomposition du budget (modèle d’offre financière)).

Partie 3: Documentation:

À fournir au moyen des modèles joints*:

- La garantie de soumission originale signée pour un montant équivalent 6860 euros soit 4 500 000 F CFA pour le lot n°1 et 5340 euros soit 3 500 000 FCFA pour le lot n°2;

- Le « bordereau de soumission pour un marché de fournitures » ainsi que son annexe 1, la « déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection », tous deux dûment complétés et incluant la déclaration du soumissionnaire, point 7 (pour chaque membre, en cas de consortium).

- Les informations bancaires relatives au compte sur lequel les paiements devront être effectués (formulaire « signalétique financier » - document c4o1_fif_fr) (les soumissionnaires qui ont déjà signé un autre contrat avec la Commission européenne peuvent fournir à la place du formulaire « signalétique financier » le numéro du signalétique financier ou une copie du formulaire qu’ils ont fourni à cette occasion, à condition qu’aucun changement n’ait eu lieu entre-temps).

- Le formulaire « entité légale » (document c4o2_lefind_fr) et les pièces justificatives (les soumissionnaires qui ont déjà signé un autre contrat avec la Commission européenne peuvent fournir à la place du formulaire « entité légale » le numéro de leur entité légale ou une copie du formulaire « entité légale » qu’ils ont fourni à cette occasion, à condition que leur statut juridique n’ait pas changé entre-temps).

À fournir sans contrainte de format :

- Une méthodologie et un calendrier de fourniture, d’installation et de mise en service des matériels informatiques et bureautiques et des équipements solaires dans les 14 IFM concernés.

- Une description des conditions de la garantie, qui doivent être conformes aux conditions énoncées à l’article 32 des conditions générales.

- Une description de l’organisation de la garantie du produit, conformément aux conditions énoncées à l’article 32 des conditions particulières.

- Une déclaration du soumissionnaire attestant l’origine des biens (ou un autre moyen de preuve de l’origine).

- Signature dûment autorisée : un document officiel (statuts, procuration, déclaration devant notaire, etc.) prouvant que la personne qui signe au nom de la société, de l’entreprise commune ou du consortium est habilitée à le faire.

- Autres :

- Le registre de commerce ou carte professionnelle ou tout document qui en tient lieu.

- Le/les document(s) attestant de la spécialisation du soumissionnaire dans les domaines concernés par les lots 1 et 2.

- Un quitus fiscal en cours de validité ou équivalent, prouvant être en règle du paiement des impôts.

# Remarques :

Les soumissionnaires sont priés de respecter cet ordre de présentation.

Le terme annexe* se réfère aux modèles joints au dossier d’appel d’offres. Ces modèles sont également disponibles à l’adresse suivante :http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=C.

12. Taxes et autres charges

## Les dispositions générales relatives au régime fiscal et douanier sont jointes au dossier d’appel d’offres.

.

13. Informations complémentaires avant la date limite de remise des offres

Le dossier d’appel d’offres doit être suffisamment clair afin d’éviter que les soumissionnaires aient à demander des informations complémentaires en cours de procédure. Si le pouvoir adjudicateur, de sa propre initiative ou en réponse à la demande d’un soumissionnaire potentiel, fournit des informations complémentaires sur le dossier d’appel d’offres, il doit communiquer ces informations par écrit et simultanément à tous les autres soumissionnaires potentiels.

Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par écrit à l’adresse suivante au plus tard 21 jours avant la date limite de soumission des offres, en précisant la référence de la publication et l’intitulé du marché :

Nom du contact : Monsieur le Coordinateur de la CONFED

# Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

# Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

# Koulouba Bamako Tel : +223 20 22 45 30 Fax : +223 20 22 45 34-

# Email : confed@confedmali.net

# Le pouvoir adjudicateur n'a aucune obligation de fournir des éclaircissements après cette date.

Tout éclaircissement sur le dossier d’appel d’offres sera publié sur le site internet de la CONFED à l’adresse suivante : www.confedmali.net et sur le site de la Commission européenne : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres.

Les soumissionnaires potentiels qui chercheraient à organiser des réunions individuelles avec le pouvoir adjudicateur et/ou l’Union européenne au cours de la période de soumission peuvent être exclus de la procédure d'appel d'offres.

14. Réunion d'information/ visite du site

## 14.1 Aucune réunion d’information / visite du site n’est prévue. Toutefois, les soumissionnaires sont vivement encouragés à visiter les sites. Des attestations de visite des sites établies par la direction des IFM visités seront alors jointes aux offres.

15. Modification ou retrait des offres

15.1	Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre par notification écrite avant la date limite de soumission des offres visée au point 10.1. Aucune offre ne pourra être modifiée après cette date. Les retraits sont inconditionnels et mettent fin à toute participation à l’appel d’offres.

15.2	Toute notification de modification ou de retrait doit être préparée et soumise conformément aux instructions énoncées au point 10. L’enveloppe extérieure doit porter la mention « Modification » ou « Retrait » selon le cas.

## 15.3 Aucune offre ne peut être retirée entre la date limite de soumission des offres visée au point 10.1 et l’expiration de la période de validité des offres. Le retrait d’une offre au cours de ce laps de temps peut entraîner la perte de la garantie de soumission.

# 16. Frais inhérents à la préparation des offres

Les frais supportés par le soumissionnaire pour la préparation et la soumission de l’offre ne sont pas remboursables. Tous ces frais sont à la charge du soumissionnaire.

17. Propriété des offres

Le pouvoir adjudicateur conserve la propriété de toutes les offres reçues dans le cadre de la présente procédure d'appel d'offres. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent exiger que leur offre leur soit renvoyée.

18. Entreprise commune ou consortium

## 18.1 Lorsque le soumissionnaire est une entreprise commune ou un consortium de deux personnes ou plus, l’offre doit être une offre unique dont l'objet est de constituer un seul contrat. Chacune de ces personnes doit signer l’offre et est conjointement et solidairement responsable de l’offre et de tout contrat qui pourrait en résulter. Ces personnes doivent désigner parmi elles un chef de file habilité à engager l’entreprise commune ou le consortium. La composition de l’entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable écrit du pouvoir adjudicateur.

## 18.2 L'offre ne peut être signée par le représentant de l’entreprise commune ou du consortium que si celui-ci a été expressément mandaté à cet effet, par écrit, par les membres de l’entreprise commune ou du consortium et l’acte notarié ou l’acte sous seing privé conférant ce mandat doit être soumis au pouvoir adjudicateur conformément au point 11 des présentes instructions aux soumissionnaires. Toutes les signatures apposées au bas du mandat doivent être certifiées conformes selon les lois et les règlements nationaux de chacune des parties composant l’entreprise commune ou le consortium, de même que la procuration écrite établissant que les signataires de l’offre sont habilités à prendre des engagements au nom des membres de l’entreprise commune ou du consortium. Chaque membre de l’entreprise commune ou du consortium doit fournir les preuves requises au point 3.5 comme s’il était lui-même le soumissionnaire.

19. Ouverture des offres

19.1	La séance d’ouverture a pour objet de vérifier si les offres sont complètes, si les garanties de soumission exigées ont été fournies, si les documents requis ont été inclus comme il se doit et, de manière générale, si les offres sont en ordre.

# 19.2	Les offres seront ouvertes en séance publique le mercredi 27 mai 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la CONFED : Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED) Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

# Koulouba Bamako

par le comité désigné à cet effet. Le comité établira un procès-verbal de la réunion, qui sera disponible sur demande.

Au cas où, à la date de la séance d’ouverture, certaines offres n’ont pas été remises au pouvoir adjudicateur, mais que leurs représentants peuvent prouver qu’elles ont été envoyées dans les délais, le pouvoir adjudicateur leur permettra de participer à la première séance d’ouverture et informera tous les représentants des soumissionnaires qu’une deuxième séance d’ouverture sera organisée.

## 19.3 Lors de la séance d’ouverture des offres, les noms des soumissionnaires, le montant des offres, les remises éventuelles, les notifications écrites de modification et de retrait, la présence de la garantie de soumission requise (si exigée) et toute autre information que le pouvoir adjudicateur estime appropriée peuvent être annoncés

19.4	Après l’ouverture publique des offres, aucune information relative à l’examen, à la clarification, à l’évaluation et à la comparaison des offres ni aucune recommandation concernant l’attribution du marché ne pourra être divulguée jusqu’à ce que le marché ait été attribué.

19.5	Toute tentative d’un soumissionnaire visant à influencer le comité d’évaluation durant la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres, dans le but d’obtenir des informations sur le déroulement de la procédure ou d’influencer la décision du pouvoir adjudicateur quant à l’attribution du marché entraînera le rejet immédiat de son offre.

19.6	Le pouvoir adjudicateur conservera toutes les offres reçues après la date limite de soumission des offres indiquée dans l’avis de marché ou dans les présentes instructions. Les garanties correspondantes seront renvoyées aux soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur ne peut être tenu pour responsable en cas de retard dans la livraison des offres. Les offres reçues hors délai seront rejetées et ne seront pas évaluées.

20. Évaluation des offres

20.1.	Examen de la conformité administrative des offres

Cette phase a pour objet de vérifier si les offres sont conformes aux exigences essentielles du dossier d’appel d’offres. Une offre est conforme lorsqu’elle respecte toutes les conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d’appel d’offres, sans s’en écarter sensiblement, ni y apporter des restrictions substantielles.

Les restrictions ou écarts substantiels sont ceux qui affectent l’objet, la qualité ou l’exécution du marché, qui diffèrent largement des termes du dossier d’appel d’offres, qui limitent les droits du pouvoir adjudicateur ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ou qui faussent la concurrence à l’égard des soumissionnaires ayant présenté des offres conformes. Toute décision ayant pour effet de déclarer qu’une offre n’est pas conforme sur le plan administratif doit être dûment justifiée dans le procès-verbal d’évaluation.

Si une offre n’est pas conforme au dossier d’appel d’offres, elle est immédiatement rejetée et ne peut, par la suite, être rendue conforme par des corrections ou par la suppression des écarts ou des restrictions.

20.2.	Évaluation technique

À l’issue de l’analyse des offres jugées conformes sur le plan administratif, le comité d’évaluation statuera sur la conformité technique de chaque offre et classera les offres en deux catégories : les offres conformes aux exigences techniques et les offres non conformes aux exigences techniques.

Les qualifications minimales requises (voir les critères de sélection au point 16 de l’avis de marché) doivent être évaluées dès le début de cette étape.

Dans le cas de marchés comportant des services après-vente et/ou de formation, la qualité technique de ces services doit également être évaluée en utilisant des critères « oui/non » tels que spécifiés dans le dossier d’appel d’offres.

20.3.	Dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, et afin de faciliter l’examen et l’évaluation des offres, le comité d’évaluation peut demander à chaque soumissionnaire des éclaircissements sur son offre, y compris sur la ventilation des prix, dans un délai raisonnable qui sera fixé par le comité d’évaluation. La demande d’éclaircissements et la réponse doivent être formulées par écrit, mais aucune modification du prix ou du contenu de l’offre ne pourra être demandée, proposée ou autorisée, sauf si elle est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs arithmétiques découvertes pendant l’évaluation des offres conformément au point 20.4. Aucune demande d’éclaircissements ne peut fausser la concurrence. Toute décision ayant pour effet de déclarer qu’une offre n’est pas conforme sur le plan technique doit être dûment justifiée dans le procès-verbal d’évaluation.

20.4.	Évaluation financière

a)	Les offres jugées conformes aux exigences techniques seront vérifiées en vue d’y déceler d’éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. Les erreurs seront corrigées par le comité d’évaluation de la manière suivante :

-	en cas de divergence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en lettres sera retenu ;

-	sauf pour les marchés à forfait, en cas de divergence entre un prix unitaire et le montant total obtenu en multipliant ce prix unitaire par la quantité, le prix unitaire indiqué sera retenu.

b)	Les montants ainsi corrigés seront contraignants pour le soumissionnaire. Si ce dernier ne les accepte pas, son offre sera rejetée.

c) Sauf indication contraire, l’évaluation financière a pour objet d’identifier le soumissionnaire offrant le prix le plus bas. Si les spécifications techniques le prévoient, l’évaluation des offres peut tenir compte, non seulement des coûts d’acquisition, mais aussi, dans la mesure où ils sont pertinents, des coûts supportés pendant tout le cycle de vie des biens (par exemple, les frais de maintenance et les frais de fonctionnement), conformément aux spécifications techniques. Dans pareil cas, le pouvoir adjudicateur examinera en détail toutes les informations fournies par les soumissionnaires et formera son jugement en se basant sur le coût total le plus bas incluant les coûts additionnels

20.5.	Variantes

Les variantes ne seront pas prises en considération.

20.6.	Critères d’attribution

Le seul critère d'attribution sera le prix. Le marché sera attribué à l'offre conforme la moins-disante. Lorsque les offres sont de qualité économique et technique équivalente, la préférence sera accordée à celles qui permettent la participation la plus large des États ACP. Pour de plus amples détails, voir la section 2.6.9. du PRAG

21.	Notification de l’attribution

Le pouvoir adjudicateur informera simultanément et individuellement tous les soumissionnaires de la décision d’attribution. Les garanties de soumission seront restituées aux soumissionnaires non retenus une fois que le contrat aura été signé.

22.	Signature du contrat et garantie de bonne exécution

22.1.	L’attributaire sera informé par écrit que son offre a été retenue (notification de l’attribution). À la demande du pouvoir adjudicateur et avant la signature du contrat avec l’attributaire, ce dernier doit fournir les pièces justificatives ou les déclarations requises par la législation du pays où la société (ou chacune des sociétés en cas de consortium) est effectivement établie, pour démontrer qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées dans la section 2.6.10.1 du PRAG. Ces preuves, documents ou déclarations doivent porter une date qui ne peut être antérieure de plus d’un an à la date de soumission de l’offre. En outre, l’attributaire doit fournir une déclaration par laquelle il atteste que la situation décrite dans ces documents n’a pas changé depuis lors.

22.2.	À la demande du pouvoir adjudicateur, l’attributaire doit également fournir les preuves de sa situation financière et économique et de sa capacité technique et professionnelle conformément aux critères de sélection énoncés au point 16 de l’avis de marché pour le présent appel d’offres. Les pièces justificatives requises sont énumérées dans la section 2.6.11 du PRAG.

22.3.	Si l’attributaire ne fournit pas ces pièces justificatives ou déclarations ou les preuves de sa situation financière et économique et de sa capacité technique et professionnelle dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de l’attribution ou s’il s’avère qu’il a fourni de fausses informations, l’attribution du marché sera considérée comme nulle et non avenue. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché au deuxième soumissionnaire le moins-disant ou annuler l’appel d’offres.

Le pouvoir adjudicateur peut dispenser un candidat ou un soumissionnaire de l’obligation de fournir les pièces justificatives visées ci-dessus si ces pièces ont déjà été soumises dans le cadre d’une autre procédure de passation de marché, pour autant que la date à laquelle ces documents ont été délivrés ne remonte pas à plus d’un an et qu’ils soient toujours valables. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire doit déclarer sur l’honneur que les pièces justificatives ont déjà été fournies lors d’une précédente procédure de passation de marché et confirmer que sa situation n’a pas changé.

En soumettant une offre, chaque soumissionnaire accepte d’être informé des résultats de la procédure par voie électronique. Cette notification est réputée avoir été reçue à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur l’envoie à l’adresse électronique indiquée dans l’offre.

22.4.	Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier les quantités prévues dans l’offre de plus ou moins 100 % au moment de la passation du marché et au cours de la période de validité du marché. L’augmentation ou la réduction de la valeur totale des biens résultant de cette modification ne peut excéder 25 % du montant de l’offre financière originale. Les prix unitaires qui figurent dans l’offre seront utilisés.

22.5.	Dans un délai de 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le pouvoir adjudicateur, l’attributaire doit signer et dater le contrat et le renvoyer, accompagné de la garantie de bonne exécution (si applicable), au pouvoir adjudicateur. Dès le moment où il signe le contrat, l’attributaire devient le contractant et le contrat entre en vigueur.

22.6.	Si l’attributaire ne signe pas le contrat et ne le renvoie pas, accompagné de la garantie financière requise, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, le pouvoir adjudicateur peut considérer l’acceptation de l’offre comme nulle et non avenue, sans préjudice du droit de ce dernier de saisir la garantie, de demander une réparation ou d’exercer tout autre recours du fait de ce manquement et l'attributaire n’aura aucune possibilité de contestation.

22.7.	La garantie de bonne exécution mentionnée dans les conditions générales est fixée à 10 % du montant du marché et devra être présentée sous la forme précisée dans l’annexe du dossier d’appel d’offres. Elle sera libérée dans les 45 jours suivant la délivrance du certificat de réception définitive par le pouvoir adjudicateur, sauf pour la partie correspondant au service après-vente.

23. Garantie de soumission

La garantie de soumission visée au point 11 ci-dessus est fixée à 6860 euros soit 4 500 000 FCFA pour le lot n°1 et 5340 euros soit 3 500 000 FCFA pour le lot n°2. Elle doit être présentée sous la forme précisée dans l’annexe du dossier d’appel d’offres ou d’un chèque certifié. Elle doit demeurer valable 45 jours au-delà de la période de validité de l’offre. Les garanties de soumission fournies par les soumissionnaires qui n’ont pas été retenus seront renvoyées en même temps que la lettre qui les informe que leur offre n’a pas été retenue. La garantie de soumission de l’attributaire sera libérée au moment de la signature du contrat, une fois que la garantie de bonne exécution aura été soumise.

24. Clauses déontologiques et code de conduite

24.1.	Absence de conflit d’intérêts

Le soumissionnaire ne doit pas être au centre d’un conflit d’intérêts et ne doit avoir aucun lien équivalent à cet égard avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties associées au projet. Toute tentative d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à conclure des accords illicites avec ses concurrents ou à influencer le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres entraînera le rejet de son offre et l’expose à des sanctions administratives conformément au règlement financier en vigueur.

24.2.	Respect des droits de l’homme, de la législation en matière d’environnement et des normes fondamentales du travail

Le soumissionnaire et son personnel doivent respecter les droits de l’homme. En particulier et conformément à l’acte de base applicable, les soumissionnaires et les candidats auxquels des marchés ont été attribués doivent respecter la législation en matière d’environnement, y compris les accords environnementaux multilatéraux, ainsi que les normes fondamentales du travail, le cas échéant et telles que définies dans les conventions applicables de l’Organisation internationale du travail (telles que les conventions sur la liberté d’association, la négociation collective; l’abolition du travail forcé et obligatoire; l’abolition du travail des enfants).

Tolérance zéro pour toute forme d’exploitation et de violence sexuelle:

La Commission européenne applique une politique de « tolérance zéro » contre tout comportement fautif ayant un impact sur la crédibilité professionnelle du soumissionnaire.

Toute forme de violence physique ou de punition, ainsi que les menaces de violence physique, la violence et l’exploitation sexuelles, le harcèlement et la violence verbale, ou toute autre forme d’intimidation sont interdits.

24.3.	Lutte contre la corruption

Le soumissionnaire doit respecter l’ensemble des législations, réglementations et codes applicables ayant trait à la lutte contre la corruption. La Commission européenne se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le financement des projets si des pratiques de corruption de quelque nature qu’elles soient sont découvertes à toute étape de la procédure de passation du marché ou pendant l’exécution d’un marché et si le pouvoir adjudicateur ne prend pas toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Au sens de la présente disposition, on entend par «pratiques de corruption» l’offre faite à toute personne d’un paiement illicite, d’un présent, d’une gratification ou d’une commission à titre d’incitation ou de récompense pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait à l’attribution d’un marché ou à l’exécution d’un marché déjà conclu avec le pouvoir adjudicateur.

24.4.	Frais commerciaux extraordinaires

Toute offre sera rejetée ou tout marché annulé s’il s’avère que l’attribution du marché ou son exécution a donné lieu à des frais commerciaux extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires sont des commissions qui ne sont pas mentionnées dans le marché principal ou qui ne résultent pas d’un marché passé en bonne et due forme faisant référence au marché principal, des commissions qui ne sont pas versées en échange d’un service légitime effectif, des commissions versées dans un paradis fiscal, des commissions versées à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société écran.

Les contractants convaincus d’avoir payé des frais commerciaux extraordinaires sur des projets financés par l’Union européenne s’exposent, en fonction de la gravité des faits constatés, à la résiliation du marché ou à une exclusion définitive du bénéfice des financements de l’UE.

24.5.	Violation des obligations, irrégularités ou fraude

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la procédure lorsqu’il s’avère que la procédure d’attribution du marché est entachée d’une violation des obligations, d’irrégularités ou de fraude. Lorsqu’une violation des obligations, des irrégularités ou une fraude sont découvertes après l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir de conclure le marché.

25. Annulation de l'appel d'offres

En cas d’annulation d’un appel d’offres, les soumissionnaires sont informés de cette annulation par le pouvoir adjudicateur. Si l’appel d’offres est annulé avant la séance d’ouverture des offres, les enveloppes scellées sont renvoyées aux soumissionnaires sans avoir été ouvertes.

Un appel d’offres peut être annulé, par exemple, si :

• l’appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire lorsqu’aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif ou financier ou lorsqu’aucune réponse valable n'ont été reçues ;

• les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement modifiés ;

• des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent impossible l’exécution normale du projet ;

• toutes les offres acceptables sur le plan technique excèdent les ressources financières disponibles ;

• une violation des obligations, des irrégularités ou une fraude ont été constatées au cours de la procédure, notamment si elles ont constitué une entrave à une concurrence loyale ;

•  l’attribution du marché ne respecte pas les principes de bonne gestion financière, c’est-à-dire les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité (par exemple, lorsque le prix proposé par le soumissionnaire auquel le marché doit être attribué est objectivement disproportionné par rapport au prix du marché).

Le pouvoir adjudicateur ne sera en aucun cas tenu de verser des dommages-intérêts de quelque nature que ce soit, y compris, sans que cela soit limitatif, une indemnisation pour manque à gagner, liés d'une quelconque manière à l’annulation d’un appel d’offres, même s’il a été informé de la possibilité d’un préjudice. La publication d’un avis de marché n’engage pas le pouvoir adjudicateur à exécuter le programme ou le projet annoncé.

26. Voies de recours

Les soumissionnaires qui s’estiment lésés par une erreur ou une irrégularité commise dans le cadre de la procédure d’attribution peuvent déposer plainte. Voir la section 2.12 du PRAG.

# 27. Protection des données

Le traitement des données à caractère personnel relatives au présent appel d’offres par le pouvoir adjudicateur a lieu conformément à la législation nationale de l’État du pouvoir adjudicateur et aux dispositions de la convention de financement correspondante.

La procédure d’appel d’offres et le contrat se rapportent à une action extérieure financée par l’UE, représentée par la Commission européenne. Si le traitement de votre réponse à l’appel d’offres implique le transfert de données à caractère personnel (telles que des noms, des coordonnées et des CV) à la Commission européenne, elles ne seront traitées qu’aux fins du suivi de la procédure de passation de marché et de l’exécution du marché par la Commission, pour que cette dernière puisse se conformer à ses obligations au titre du cadre législatif applicable et de la convention de financement conclue entre l’UE et le pays partenaire, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organismes chargés d’effectuer des tâches de contrôle ou d’inspection en application du droit de l’Union. Pour la partie des données transférée par le pouvoir adjudicateur à la Commission européenne, le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué au sein de la Commission est:

le chef de l’unité « Affaires juridiques » de la DG Coopération internationale et développement.

Des informations détaillées concernant le traitement de vos données à caractère personnel par la Commission sont disponibles dans la déclaration de confidentialité:

Http: //ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A

Dans les cas où vous traitez des données à caractère personnel dans le cadre de la participation à un appel d’offres (les CV des experts principaux et techniques, par exemple) et/ou de l’exécution d’un marché (remplacement d’experts, par exemple), vous devez informer les personnes concernées de la transmission éventuelle de leurs données aux institutions et organismes de l’UE et leur communiquer la déclaration de confidentialité susmentionnée ci-dessus.

# 28. Système de détection rapide et d’exclusion

Les soumissionnaires et, s’ils s'agit d’entités légales, les personnes ayant sur elles un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, sont informés du fait que, s’ils se trouvent dans une des situations de détection rapide ou d’exclusion, leurs coordonnées (nom/dénomination, prénom si personne physique, adresse, forme juridique et nom et prénom des personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, si personne morale) peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion et communiquées aux personnes et entités énumérées dans la décision précitée, dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un marché public.

# B.	PROJET DE CONTRAT ET CONDITIONS PARTICULIÈRES INCLUANT LES ANNEXES

CONTRAT DE FOURNITURES

POUR LES ACTIONS EXTÉRIEURES DE L'UNION EUROPÉENNE

N° <numéro de contrat>

financé par le FED

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ordonnateur National du FED au Mali, Direction Europe (Cellule CONFED), Quartier Koulouba – Bamako, République du Mali, Tél. : (223) 20 22 98 20 – Télécopie (223) 20 22 45 34, Email : confed@confedmali.net,

(le « pouvoir adjudicateur »),

d'une part,

et

<Dénomination officielle complète du contractant>

[<Forme juridique/titre>]

[<N° d'enregistrement légal>]

<Adresse officielle complète>

[<N° de TVA>], (le «contractant»)

d'autre part,

il est convenu ce qui suit:

Projet d’Appui à l’Enseignement Fondamental au Mali (PROF) N° FED/2015/038-307

# INTITULÉ DU MARCHÉ

# Lot n°1: Fourniture, livraison et mise en service de matériels informatiques et bureautiques au

# profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM).

Lot n°2 : Fourniture, installation et mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM).

Numéro d'identification : EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

# Article 1	Objet

1.1 L'objet du marché est la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en service et le service après-vente des biens suivants :

Lot n°1 : Fourniture, livraison et mise en service de matériels informatiques et bureautiques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM)

| Désignation | Quantités |
| --- | --- |
| Ordinateur fixe | 206 |
| Onduleurs1000va | 220 |
| Ordinateurs portables | 42 |
| Imprimante noir et blanc | 14 |
| Serveur de type RaspBerry (ou équivalent) | 14 |
| Antivirus (25 licences par CVF) | 350 |
| Photocopieuse multifonction | 14 |
| Vidéoprojecteurs | 42 |
| Appareil photo numérique | 14 |
| Rallonges Multiprises | 42 |

Lot n°2 : Fourniture, installation et mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM)

| Désignation | Unité | Quantités |
| --- | --- | --- |
| Panneaux solaires 250Wc | U | 840 |
| Batteries stationnaires 2V/1500 Ah C100Ah | U | 336 |
| Système de contrôle à distance | U | 14 |
| Système de contrôle de batteries | U | 14 |
| Supports de générateurs solaires et de batteries | U | 14 |
| Régulateur MPPT 250V/100A | U | 14 |
| Convertisseur 48 VDC/230VAC/ 15 KVA | U | 14 |
| Onduleur de réseau 15 KW | U | 14 |
| Coffret de protection DC/AC équipé de Parafoudre | U | 14 |
| Dispositif de mise à la terre | U | 14 |
| Ensemble câbles, fileries et accessoires de pose | Ens | 14 |
| Lampadaire solaire de 60W | U | 84 |
| Formation | Ens | 14 |

La liste des lieux de livraison est en annexe et l’Incoterm applicable est DDP. La période de mise en œuvre des tâches court à partir de la date de démarrage fixée sur l’ordre de service jusqu'à la date de réception provisoire.

1.2	Le contractant doit se conformer strictement aux stipulations des conditions particulières et à l'annexe technique.

1.3 	Les fournitures devront être accompagnées par la liste des pièces de rechange décrites par le contractant dans son offre, ainsi que par les accessoires et autres articles nécessaires à l'utilisation des biens pendant une période de 12 mois, ainsi que spécifié dans les Instructions aux soumissionnaires.

# Article 2	Origine

La règle d'origine des biens est définie à l'article 10 des conditions particulières.

# Un certificat d’origine des biens devra être produit par le contractant, au plus tard en même temps que sa demande de réception provisoire des fournitures. Le non-respect de cette condition peut conduire à la résiliation du marché et/ou la suspension du paiement.

# NB : Les équipements et matériels du lot n°1 bénéficient d'une dérogation à la règle d'origine. Toutefois, le soumissionnaire devra fournir un certificat d’origine et un certificat d’un distributeur agrée attestant la conformité des fournitures aux normes internationales pour ces équipements et matériels. La règle d’origine est requise pour le lot n°2.

# Article 3	Prix

3.1	Le prix des biens est celui figurant dans le modèle d’offre financière (annexe IV). Le montant total maximum du marché est de (montant) EURO.

3.2 	Les paiements seront effectués conformément aux dispositions des conditions générales et/ou des conditions particulières (articles 26 à 28).

# Article 4	Ordre hiérarchique des documents contractuels

Les documents suivants sont considérés comme faisant partie intégrante du présent marché dans l’ordre hiérarchique suivant :

- le présent contrat;

- les conditions particulières;

- les conditions générales (annexe I);

- les spécifications techniques (annexe II), [incluant les clarifications demandées avant la date limite de soumission des offres et les minutes des réunions d’information ou de la visite du site];

- l'offre technique (annexe III incluant les clarifications faites par le soumissionnaire pendant la procédure d'évaluation des offres);

- la décomposition du budget (annexe IV);

- les formulaires spécifiques ou documents pertinents (annexe V).

# Les différents documents constituant le marché doivent être considérés comme mutuellement explicites ; en cas d’ambiguïtés ou de divergences, ces documents seront appliqués selon l’ordre hiérarchique ci-dessus.

# Article 5	Autres conditions particulières applicables au contrat

Aux fins de l’article 44 des conditions générales, pour la partie des données transférée par le pouvoir adjudicateur à la Commission européenne:

- le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué au sein de la Commission est le chef de l’unité « Affaires juridiques » de la DG Coopération internationale et développement.

- La déclaration de confidentialité est disponible à l’adresse suivante:http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A.

Fait en français en trois (03) exemplaires originaux, dont un original remis au pouvoir adjudicateur et un autre à la Commission européenne et un original remis au contractant

| Pour le contractant |  | Pour le pouvoir adjudicateur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom: |  | Nom: |  |  |
| Titre: |  | Titre: |  |  |
| Signature: |  | Signature: |  |  |
| Date: |  | Date: |  |  |
| Endossé pour financement par l'Union européenne |  |  |  |  |
| Nom: |  |  |  |  |
| Titre: |  |  |  |  |
| Signature: |  |  |  |  |
| Date: |  |  |  |  |

- CONDITIONS PARTICULIÈRES

# TABLE DES MATIÈRES

Les présentes conditions particulières précisent et complètent, au besoin, les dispositions des conditions générales applicables au marché. Sauf si les conditions particulières en disposent autrement, les dispositions des conditions générales susmentionnées demeurent pleinement applicables. La numérotation des articles des conditions particulières n'est pas consécutive et suit la numérotation des articles des conditions générales. À titre exceptionnel et avec l’autorisation des services compétents de la Commission, d’autres clauses peuvent être introduites pour couvrir des situations particulières.

Article 2		Langue du marché

2.1      La langue utilisée est le français.

Article 4	Communications

4.1	Toute communication écrite relative au présent contrat, entre le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire du programme, d’une part et le titulaire d’autre part, doit indiquer l'intitulé du contrat et son numéro d'identification et doit être adressée par courriel postal, fax, courriel électronique ou par porteur aux adresses suivantes :

# Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

# Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

# Koulouba Bamako Tel : +223 20 22 45 30 Fax : +223 20 22 45 34

Email : confed@confedmali.net

4.2	Le pouvoir adjudicateur et le contractant utilisent un système électronique à toutes les étapes de l’exécution du marché, y compris, notamment, pour la gestion du marché (modifications et ordres de service), l’élaboration des rapports (y compris sur les résultats) et les paiements.  Le contractant est tenu de s’inscrire sur le système d’échange électronique approprié et d’en faire usage pour assurer la gestion électronique du marché.

La gestion électronique du contrat via le système susmentionné peut débuter à la date du début de la mise en œuvre du contrat, comme décrit à l’article 18 ci-dessous, ou à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur informe le contractant par écrit de son obligation d’utiliser le système électronique pour toutes les communications dans un délai maximal de trois mois.

Article 7	Documents à fournir

A la livraison des équipements, le soumissionnaire doit fournir : les manuels utilisateurs (en français) et les guides d’entretien.

- Article 9		Obligations générales

Le contractant mettra en place des activités spécifiques en vue de se conformer à son obligation minimale de visibilité. Ces activités doivent être conformes au manuel de communication et visibilité pour les actions extérieures de l’Union européenne publié sur le site web de la DG Coopération internationale et développement:https://ec.europa.eu/europeaid/communication-et-visibilite-des-actions-exterieures-de-lue-lignes-directrices-lintention-des_fr

# Article 10	Origine

## 10.1 Tous les biens achetés doivent provenir d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays couvert par le  programme. Aux fins de la présente disposition, l'«origine» signifie l'endroit où les biens sont extraits, cultivés, produits ou manufacturés et/ou d'où les services sont fournis. L’origine des biens doit être déterminée en accord avec les codes des douanes de l’Union européenne ou de la convention internationale applicable en l’espèce.

Les biens provenant de l’UE incluent ceux issus des pays et territoires d’outre-mer.

# NB : Les équipements et matériels du lot n°1 bénéficient d'une dérogation à la règle d'origine. Toutefois, le soumissionnaire devra fournir un certificat d’origine et un certificat d’un distributeur agrée attestant la conformité des fournitures aux normes internationales pour ces équipements et matériels. La règle d’origine est requise pour le lot n°2.

# Article 11	Garantie de bonne exécution

Le montant de la garantie d’exécution est fixé à 10% du montant total du marché, y compris les montants mentionnés dans ses avenants éventuels.

Article 12 -	Responsabilités et assurances

Le montant de l'assurance responsabilité contre les risques et l'assurance responsabilité civile est

Illimité.

##### Article 13	Programme de mise en œuvre des tâches (calendrier)

Le contractant devra mettre en œuvre les tâches conformément au calendrier joint à son offre. Toute modification du calendrier de mise en œuvre des tâches devra être demandée par courrier par le contractant au pouvoir adjudicateur et autorisée par ce dernier.

Article 14	Plans du contractant

14.1	Lot n°2 :  Un plan d’installation sous forme de plan de recollement précisant les lieux d’installation et de fixation des équipements ainsi que les plans électriques devront être également fourni au plus tard à la réception provisoire.

##### Article 18	Ordre de commencer la mise en œuvre des tâches

18.1	La mise en œuvre du marché commence à partir de la date de démarrage fixée sur l’ordre de service.

##### Article 19	Période de mise en œuvre des tâches

19.1	Le délai de mise en œuvre est de cent-vingt (120) jours calendaires à compter de la date de démarrage fixée sur l’ordre de service.

Article 24 : Qualité des fournitures

En prélude à la réception provisoire, une réception technique pourrait être demandée par l’une des deux parties pour s’assurer de l’effectivité, de la qualité, de la fonctionnalité des fournitures installées et de l’existence des documents relatifs aux manuels d’utilisation, et du certificat d’origine conforme.

##### Article 26	Principes généraux paiements

26.1	Les paiements sont effectués en EURO.

Le Titulaire doit introduire ses factures en 3 exemplaires à l’adresse suivante :

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Koulouba Bamako

Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED) Tel : +223 20 22 45 30

Fax : +223 20 22 45 34, Email : confed@confedmali.net;

Les paiements sont autorisés et effectués par la Délégation de l'Union européenne.

Lorsque les factures sont introduites auprès du pouvoir adjudicateur, le contractant doit en informer la Délégation de l'Union européenne par l’envoi d’une copie de la correspondance à delegation-mali-fcs@eeas.europa.eu. Toute demande non adressée suivant cette modalité sera considérée irrecevable et sera retournée à l'expéditeur.

26.3 	Par dérogation aux conditions générales, les paiements des préfinancements sont effectués dans les 60 jours à compter de l'enregistrement par le pouvoir adjudicateur d'une facture recevable. Le paiement final des montants dus au contractant sera effectué dans les 90 jours après l’approbation provisoire des biens et réception par le pouvoir adjudicateur d’une facture recevable.

26.5	En vue d’obtenir les paiements, le contractant doit introduire auprès de l’autorité visée au paragraphe 26.1 ci-dessus :

a)	Pour le préfinancement de 40%, la garantie de préfinancement ;

b) Pour le paiement du solde de 60%, la facture en 3 exemplaires, ainsi que la demande de réception provisoire des fournitures.

Article 28 	Retards de paiement.

28.2 Par dérogation à l’article 28.2 des conditions générales, à l’expiration du délai prévu à l’article 26.3, il est versé au contractant des intérêts de retard s’il en fait la demande au taux et pour la période visée aux conditions générales. La demande doit être soumise dans les deux mois suivant la date du paiement tardif.

##### Article 29	Livraison

29.1	Le titulaire assume tous les risques relatifs aux biens jusqu'à la réception provisoire au lieu de destination. Les fournitures sont livrées sous un emballage permettant de prévenir leur endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'à leur arrivée à destination.

29.3	Les emballages deviennent la propriété du bénéficiaire, sous réserve de respecter l’environnement.

##### Article 31	Réception provisoire

Pour la réception provisoire, il y a lieu d’utiliser le certificat de l'annexe C11

Le titulaire devra informer le bénéficiaire de son intention de livrer au moins 10 jours ouvrables avant la date envisagée, afin que celui-ci mobilise le comité constitué pour la réception provisoire des fournitures.

Par dérogation à l'article 31.2, deuxième paragraphe, le délai de délivrance du certificat de réception provisoire par le pouvoir adjudicateur au contractant n'est pas réputé inclus dans le délai de paiement indiqué à l’article 26.3.

# Article 32		Obligations au titre de la Garantie

32.6. Le titulaire garantit que les fournitures sont neuves, encore inutilisées, du modèle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les améliorations récentes quant à leur conception et leurs matériaux. Le titulaire garantit en outre que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception, des matériaux utilisés ou de leur ouvraison. Cette garantie demeure valable pendant une année à compter de la réception provisoire.

32.7. Cette garantie demeure valable pendant une année à compter de la réception provisoire et ce jusqu’à la réception définitive des fournitures.

# Article 33		Service après-vente

Au titre du service après-vente obligatoire, le titulaire s’engage à fournir un service après-vente permanent pendant une période minimum de douze mois après la réception provisoire. La garantie d’un tel service après-vente devrait permettre des interventions efficaces du Titulaire dans un délai maximum de cinq (05) jours à partir de la sollicitation par les services de l’administration bénéficiaire.

Le titulaire apportera la preuve de sa capacité à assurer un tel service après-vente. A défaut, le titulaire devra présenter un acte d’engagement original établi par le représentant officiel au Mali du fabricant de la marque des fournitures proposées par lequel celui-ci confirme qu’il assurera le service après-vente. Au titre du service après-vente, le titulaire s’engage à fournir, pendant la période de garantie, les pièces de rechange et les consommables usuels aux prix joints au bordereau des prix en annexe IV.

Article 40 	Règlement des différends

40.4.	Tout litige entre les parties résultant du marché ou ayant un lien avec le marché, qui ne peut être réglé autrement:

a)	en cas de marché national, sera réglé conformément à la législation nationale de l'État du pouvoir adjudicateur; et

b)	en cas de marché transnational, sera réglé soit:

i)	si les parties contractantes sont d'accord à cet égard, conformément à la législation nationale de l'État du pouvoir adjudicateur ou de ses pratiques internationales établies; soit

ii)	par arbitrage conformément au règlement de procédure de conciliation et d’arbitrage pour les marchés financés par le Fonds Européen de Développement, adopté par la décision 3/90 du Conseil des ministres ACP-CE du 29 mars 1990 (Journal officiel n° L 382 du 31.12.1990, voir l’annexe a12 du PRAG) Joindre l’annexe a12 du PRAG au présent contrat.

Article 44	Protection des données

- Le traitement des données à caractère personnel relatives à l’exécution du marché par le pouvoir adjudicateur a lieu conformément à la législation nationale de l’État du pouvoir adjudicateur et aux dispositions de la convention de financement correspondante.

- Dans la mesure où le marché couvre une action financée par l’Union européenne, le pouvoir adjudicateur peut partager avec la Commission européenne des communications relatives à l’exécution du contrat. Ces échanges sont effectués avec la Commission dans le seul but de permettre à cette dernière d’exercer ses droits et obligations au titre du cadre législatif applicable et de la convention de financement avec le pays partenaire — pouvoir adjudicateur. Les échanges peuvent comprendre des transferts de données à caractère personnel (telles que des noms, des coordonnées, des signatures et des CV) des personnes physiques participant à l’exécution du contrat (telles que les contractants, le personnel, les experts, les stagiaires, les sous-traitants, les assureurs, les garants, les auditeurs et les conseillers juridiques). Dans les cas où le contractant traite des données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution du contrat, il informe les personnes concernées de la transmission éventuelle de leurs données à la Commission. Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à la Commission, celle-ci les traite conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE et conformément à la déclaration de confidentialité spécifique publiée dans le PRAG.

- Article 45	Dispositions complémentaires

- Certains IFM sont situés dans des régions connaissant actuellement des situations fragiles. Le soumissionnaire est censé prendre toutes les dispositions nécessaires de tous ordres et garantie  pour une mise en œuvre efficace de ce contrat.

ANNEXE I:

CONDITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS DE FOURNITURES FINANCÉS PAR L'UNION EUROPÉENNE OU PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT (FED)

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?

ANNEXE II + III:		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

# Intitulé du marché : Fourniture de matériels informatiques et bureautiques ou Fourniture de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM)

Référence de la publication : EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d’évaluation

Annexe III - L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)

- La colonne3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)

- La colonne4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Lot n°1 : Fourniture, livraison et mise en service de matériels informatiques et bureautiques au profit des 14 IFM.

| 1 Article numéro | 2 Spécifications requises | 3 Spécifications proposées | 4 Notes, remarques, Réf. de la documentation | 5 Notes du comité d’évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ordinateur fixe | Marque : à préciser Modèle : à préciser Format : tour ou mini pc Processeur : 64 bits, Core i5 2.7 GHz ou équivalent Mémoire Ram : 4GB DDR4 Disque dur : minimum 500 GB 2.5’’ Serial ATA Ports USB : minimum 4x USB3.0 Réseau : 1port Gigabit Ethernet RJ45 et carte WiFi intégré 802.11 g/n/ac Sortie audio + sortie casque + entrée microphone Lecteur optique : graveur DVD+/-RW Ecran 20’’ de la même marque Clavier AZERTY de la même marque Souris USB avec tapis souris de la même marque OS : Windows 10 version professionnelle français préinstallé avec licence fournie ou équivalent Logiciels : Suite bureautique office standard dernière version avec licence ou équivalent Câble d’alimentation européen Garantie : 1 an sur site Température de fonctionnement : zone tropicale Tout accessoire et câblage nécessaire à une mise en production. Ordinateur livré et installé |  |  |  |
| - Onduleur 1000va | Marque et modèle : A préciser Puissance fournie : 1000 VA Plage de tension d’entrée comprise entre 180 et 240 v/ 50HZ-60HZ Tension de sortie jusqu’à 230v Type de prise : française Minimum 2 prises d’alimentation au niveau de l’onduleur pour l’écran et l’unité centrale et avec 2 Câbles extérieurs (pour écran et unité centrale) Type de batterie : batterie sans entretien Tout accessoire et câblage nécessaire à une mise en production. Garantie : 1 an sur site. Onduleur livré, installé (+ accessoires nécessaires pour l’alimentation du serveur de type Raspberry sur l’onduleur), configuré et vérifié |  |  |  |
| - Ordinateur portable |  | Marque : à préciser, Modèle : à préciser Processeur 64bits :1x 2.7 GHz (4 cœurs minimum) Type de processeur : core i5 ou équivalent Mémoire cache : minimum 3Mo Mémoire RAM installée : 8Go DDR4 Disque dur : 1x 1To SATA Stockage optique : DVD+/-RW intégré ou externe USB Lecteur cartes : SD, SDHC Affichage : 15.6”, 16/9, 220cd/m², antireflet Résolution : 1920x1080 natif Carte graphique : GPU 2Go, sortie HDMI et VGA Webcam : Intégrée, résolution 1280x720 Carte son : intégrée Clavier : AZERTY avec pavé numérique intégré Pointage : Touchpad Batterie : remplaçable, autonomie 3h minimum Réseau :1x Gigabit Ethernet direct sur carte-mère, -WiFi intégré 802.11 g/n/ac Ports USB : minimum 2x USB3.0 OS : Windows 10 version professionnelle préinstallé avec licence ou équivalent compatible Prise d'alimentation française standard Logiciels : suite bureautique office standard dernière version avec licence ou équivalent Sacoche du constructeur garantie : 1an sur site Température de fonctionnement : zone tropicale Tout accessoire et câblage nécessaire à une mise en production. |  |  |  |
| - Imprimante noir et blanc | Marque Modèle : A préciser Type d’imprimante : Imprimante laser N&B Nombre de copies/minute : 30 ppm/mn en A4 Résolution maximale (N&B) 1200 x 1200 ppp Ports de communication USB 2.0 Mémoire : 128 Mo Capacité papier : 250 feuilles Garantie : 1 an sur site Réseau : 100Base-TX, 1000Base-T Impression recto verso : oui Kit documentation : Oui |  |  |  |
| - Serveur de type RaspBerry (ou équivalent) | La marque et le modèle sont donnés à titre indicatif. Les soumissionnaires peuvent proposer d’autres marques et modèles aux caractéristiques au moins équivalentes. Raspberry Pi 4 Model B, 4GB Raspberry Pi clavier français & souris officiels 2 câbles 1 mètres (A/M) micro HDMI vers Standard HDMI) Cable d’alimentation Raspberry Pi 15.3W USB-C AC 100V - 240V Boitier pour Raspberry Pi 4, Boîtier avec Ventilateur, Dissipateurs 4 Pièces, Bloc d'alimentation USB-C 5V 3A Compatible avec Raspberry Pi 4b/Modèle B/B+ Guide Officiel Raspberry Pi (français) 32GB NOOBS with Raspbian microSD card Disque dur externe 1TB, 2,5 pouces, USB 3 Ecran 20 pouces avec sortie HDMI Garantie : Pièces et main d’œuvre 1 an sur site Serveur livré, installé et vérifié |  |  |  |
| - Photocopieuse multifonctions | Marque : à préciser Modèle : à préciser Type de périphérique : Imprimante / photocopieur / scanner Technologie d’impression : Laser Noir et blanc Vitesse de reproduction : minimum 40 copies A4 par minute noir et blanc Format des copies : A4, A3 Résolution de reproduction : jusqu’à 600 x 600 ppp Zoom : de 25 % à 400 %. Résolution d’impression : jusqu’à 1200 x 1200 ppp Bac d’alimentation papier : minimum 2 bacs de voies avec 500 feuilles par voie au minimum. Capacité de bac de sortie papier : minimum 250 feuilles. Copie et impression : recto/verso. Mémoire : minimum 128 Mo. Fonction de connexion à un ordinateur : Port USB, Ethernet intégré. Type de scanner : Scanner à plat, chargeur automatique de documents (recto verso, couleur). Résolution de numérisation : jusqu'à 600 x 600 ppp. Meuble de support avec armoire sur 4 roulettes. Accessoire supplémentaire : 1 tambours et 1 cartouche en plus ; Garantie : minimum 1 an avec intervention sur site. Photocopieur livré, installé, configuré et vérifié Kit documentation |  |  |  |
| - Vidéoprojecteur et support projecteur | Marque : à préciser Modèle : à préciser Luminosité du projecteur : minimum 2500 lumens. Technologie de projection : 3LCD ou équivalent. Résolution native du projecteur : XGA (1024x768). Durée de vie de la lampe : minimum 5000h. Télécommande Infra rouge avec gestion de la souris et pointeur laser. Type de port : HDMI, VGA, USB Puissance de l’ampoule : au moins 200W. Type de lampe : Ultra High Performance Accessoires pour une fixation d’un seul projecteur au plafond par IFM 1 écran fixe mural (2) Ecrans de projection trépieds blanc 158x158 cm Vidéoprojecteur livré et mis en service |  |  |  |
| - Appareil photo numérique | Appareil photo numérique Zoom optique : au minimum 4x Résolution du capteur Nombre total de pixels: minimum 20 millions Video Full HD Type de mémoire SD, SDHC, SDXC Alimentation électrique et chargeur batterie Etui souple Accessoires inclus : Cache-poussière, Capuchon, capuchon pour objectif, bandoulière, transformateur, câble micro-USB. Garantie : Un (1) an |  |  |  |
| - Rallonges Multiprises | Voltage de surtension passant < 15% 5 prises protées filtrage des interférences radioélectriques et électromagnétiques >20-30 db énergie de surtension 903 joules Pic de surtension admis NM : 13kA, CM : 13KA. Cordon de 3 Mètres Temps de réaction aux surtensions (NM) 0 ns (instantané) fusible thermique, interrupteur principal, trous de fixation voyant de protection active, voyant d’état du câblage du bâtiment |  |  |  |
| - Antivirus | Marque : A préciser Version entreprise Gestion des pare-feux ; Prévention d’intrusion ; Antispyware ; Contrôle périphérique et applications ; |  |  |  |

Lot n°2: Fourniture, installation et mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le contractant de l’appel d’offres, dont la mission est de:

- Réaliser le projet technique d’exécution, incluant tous les calculs énergétiques et électriques (câbles, protections, etc.) et mécaniques (structures des panneaux, etc.) ;

- Fournir les équipements et matériels nécessaires, y compris leur transport, décharge, installation et mise en marche ainsi que l’entretien correctif pendant la période de garantie, sur la base des exigences définies dans ce document ;

- Réaliser tous les essais nécessaires à la mise en service des installations qui se fera selon les règles de l’art avec la participation du pouvoir adjudicateur ;

- Renforcer les capacités et former les personnes appropriées à l’utilisation et l’entretien de base du système ;

- Assurer le service de garantie et l’entretien après-vente.

Système technologique :

L’électrification des locaux des CVF sera basée sur des générateurs photovoltaïques, autonome avec des batteries.

L’éclairage public du site des centres sera assuré par un réseau de lampadaires solaires.

Recommandations générales :

De façon générale les systèmes techniques proposés chercheront à respecter les principes suivants :

- Simplicité de montage, d’utilisation et d’entretien ;

- Haute efficacité d’utilisation de l’électricité produite ;

- Fiabilité et durabilité des équipements installés ;

- Bon rapport coût d’installation/ service produit.

Le système photovoltaïque sera défini en fonction des besoins de consommation établi pour un CVF. Il sera constitué de panneaux photovoltaïques, de batteries, d’onduleurs, d’un régulateur de charge, d’une structure de support et d’instructions d’usage et maintenance.

Le système photovoltaïque fournira l’énergie nécessaire à l’alimentation des équipements électriques présents dans les CVF conformément au tableau d’inventaire ci-dessous.

Inventaire des équipements électriques

- Besoin énergétique typique d’un CVF

| Charges | Nombres | Puissance unitaire (W) | Puissance consommée (W) | Durée d'utilisation (h/j) | Energie (Wh/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampe LBC intérieures | 16 | 20 | 320 | 12 | 3840 |
| Ventilateur | 7 | 75 | 525 | 12 | 6300 |
| Ordinateur fixe | 25 | 120 | 3000 | 8 | 24000 |
| Ordinateur portable | 7 | 50 | 350 | 6 | 2800 |
| Photocopieuse | 1 | 200 | 200 | 3 | 600 |
| Vidéoprojecteur | 2 | 200 | 400 | 12 | 4800 |
| Imprimante | 1 | 80 | 80 | 2 | 160 |
| Serveur | 1 | 60 | 60 | 24 | 1440 |
| climatiseur | 1 | 1104 | 1104 | 12 | 13248 |
| Total |  |  | 8629 |  | 57390 |

### Le système photovoltaïque est chargé de produire l’énergie nécessaire aux différents besoins d’utilisation. Pour que le système photovoltaïque réponde aux attentes de

### production souhaitées, il doit être dimensionné correctement et tous les équipements le composant doivent fonctionner correctement. Chaque installation photovoltaïque est

### pourvue de :

### Modules photovoltaïques, comme élément générateur

### Batteries, comme élément de stockage d’énergie

- Régulateur de charge, comme élément de contrôle et de régulation du système Photovoltaïque

- Onduleurs pour transformer le courant continu en courant alternatif

- Les équipements de protection

- Les équipements de monitoring

- Structure support, comme élément de support des panneaux Photovoltaïques permettant une inclinaison, une orientation et une sécurisation adéquate

| 1 Numéro | 2 Exigences requises | 3 Propositions | 4 Notes, remarques, Réf. De la documentation | 5 Notes du comité d’évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux solaires 250Wc | Marque et modèle : A préciser Le panneau photovoltaïque peut se composer d’un ou plusieurs modules photovoltaïques et se charge d’injecter au système le courant suffisant pour permettre le fonctionnement des éléments ou le chargement des batteries, indépendamment des conditions météorologiques existantes et sans que ne se produise le déchargement total des éléments actifs. Tous les modules de l’installation doivent être traçables. Chaque module doit pour cela porter le nom ou logotype du fabricant ainsi que le numéro de série ou tout autre identifiant permettant de le distinguer individuellement des autres modules de l’installation, ainsi que ses caractéristiques électriques. Caractéristiques électriques Le panneau peut se composer de n’importe quel nombre de modules, pourvu que ceux-ci soient du même fabricant, du même modèle et qu’ils aient la même puissance crête normalisée par le fabricant.  La tension nominale de sortie du système est de 12/24 V, en fonction de la configuration choisie.  L’efficacité minimale du module est de 14 % pour les technologies à cristallin et de 7 % pour les technologies à couche mince.  Pour qu’un module soit acceptable, sa puissance maximale et son courant de court-circuit réels correspondant à des conditions standard doivent être compris dans la marge de +5 % des valeurs nominales correspondantes de catalogue.  Les modules photovoltaïques à utiliser doivent se composer de cellules en silicium cristallin (mono ou poly) texturées et pourvues d’une couche antireflet.  Chaque module doit être pourvu, sur sa partie arrière, d’un boîtier de connexion résistant aux intempéries et devant contenir les diodes de by-pass. Le fabricant doit spécifier le nombre de diodes de dérivation afin d’empêcher les éventuelles pannes dues aux ombrages partiels.  Les câbles de connexion, le cas échéant, sont en cuivre ou en cuivre revêtu et avec un revêtement en matériel de soudure, double isolation et sans halogènes, pouvant supporter des tensions allant jusqu’à 1000 V et des courants allant jusqu’à 30 A.  Dans le cas de câbles pourvus de connecteurs, ceux-ci doivent être de type Multi-Contact ou similaire.  Un degré élevé d’isolation doit être garanti dans toutes les parties électriques, pour atteindre un niveau de protection de sécurité électrique de classe II.  Les câbles utilisés pour l’installation doivent être parfaitement fixés aux modules pour éviter des mouvements pouvant faire en sorte qu’ils soient détériorés ou cassés. |  |  |  |
|  | Caractéristiques mécaniques :  Le module est laminé sur une structure de type sandwich, avec une face avant en verre trempé à coefficient de transmission élevé et pas moins de 3 mm d’épaisseur, une face arrière en Tedlar (fluorure de polyvinyle) et un remplissage à base de films EVA (éthylène, vinyle et acétate) transparent, garantissant ainsi sa durabilité lors de son exposition à l’extérieur.  Les modules ont un degré de protection minimal IP65.  Chaque module est pourvu d’un boîtier de connexion imperméable et résistant aux rayons ultraviolets, aux microbes et aux températures, situé à l’arrière, avec une protection IP65 et des diodes by-pass. Deux câbles sortent de ce boîtier, clairement identifiés par un + (positif) et un – (négatif), de 4 ou 6 mm2 de section, résistants à l’usure et à l’abrasion, terminés par des connecteurs, également identifiés par un + (positif) et un – (négatif) protégeant les raccords des conditions extérieures tout en garantissant la connexion  Le cadre de la structure de chaque module photovoltaïque – le cas échéant – est en aluminium anodisé ou en acier inoxydable résistant à la torsion. Structurellement, les modules doivent être suffisamment solides pour résister à des charges et des impacts de grêle sans entraîner de défauts visuels, conformément à la norme CEI 61215.  En plus du marquage CE ou, le cas échéant, du marquage TÜV ou ETL, chaque module doit être marqué de façon claire, visible et indélébile : modèle, nom ou logotype du fabricant, numéro de série traçable à la date de fabrication pour permettre son identification individuelle, polarité des bornes, tension et intensité maximales supportées, ainsi que puissance nominale, tolérance et valeurs de la tension et de l’intensité au point de puissance maximale.  La garantie des matériaux et de la fabrication doit être d’au moins 10 ans. Pendant la première année, le fabricant doit garantir la puissance réelle de sortie des modules, avec un maximum de perte autorisée, jamais inférieure à 97 % de la puissance indiquée sur l’étiquette des modules. À partir de la deuxième année et jusqu’à la vingt-quatrième année, la puissance annuelle ne doit pas diminuer de plus de 0,7 % par an, faisant en sorte qu’à la vingt-cinquième année la puissance de sortie ne sera pas inférieure à 80 % de la puissance de sortie indiquée sur l’étiquette des modules.  Tout module présentant des défauts de fabrication tels que des cassures ou des tâches sur n’importe quel élément le composant, une absence d’alignement dans les cellules, les bulles ou le matériau encapsulant, est rejeté. Le tableau 2 « Défauts de fabrication » dresse une liste non exhaustive des défauts dont la présence, indépendamment de la surface ou du pourcentage du panneau endommagé, implique le remplacement obligatoire de celui-ci de la part du fournisseur/installateur. Qualité et sécurité :  Le module doit être conforme aux directives CE 2004/108/CE et 2006/95/CE.  Le module doit être certifié conformément aux normes IEC 61215 (cristallin), IEC 61646, TUV pour couche mince et IEC 61730, ED2 et UL 1703 pour les deux.  Les modules doivent disposer du Code de Conformité CE.  Ou bien être conforme aux normes nationales pour modules photovoltaïques utilisées dans le pays des installations |  |  |  |
| Batteries stationnaires 2V/1500 Ah C100Ah | Marque et modèle : A préciser les accumulateurs doivent être en électrolyte gel sans entretien, stationnaires. Les batteries de démarrage ne sont pas autorisées pour un objectif d’autonomie.  Afin d’assurer un rechargement adéquat des batteries, la capacité nominale de l’accumulateur (en Ah) ne doit pas être supérieure à 25 fois le courant (en A) de court-circuit en CEM du générateur photovoltaïque. Dans les cas où la capacité de l’accumulateur choisi est supérieure à cette valeur (dû au soutien d’un générateur à éolienne, d’un chargeur de batterie, d’un groupe électrogène, etc.), elle doit être justifiée correctement.  La profondeur maximale de décharge (se rapportant à la capacité nominale de l’accumulateur) ne doit pas être supérieure à 80 % dans les installations où l’on ne prévoit pas de décharges aussi profondes fréquemment. Dans les applications où des décharges profondes peuvent être habituelles, telles que l’éclairage public, la profondeur maximale de décharge ne doit pas être supérieure à 60 %.  Les batteries à électrolyte gélifié doivent être protégées, en particulier en cas de surcharges, conformément aux recommandations du fabricant.  La capacité initiale de l’accumulateur doit être supérieure à 90 % de la capacité nominale. Dans tous les cas, les recommandations du fabricant doivent être respectées pour toutes les batteries ayant besoin d’une charge initiale.  L’autodécharge de l’accumulateur à 20 °C ne doit pas dépasser 6 % de sa capacité nominale par mois.  La vie de l’accumulateur, correspondant à la durée jusqu’à laquelle sa capacité résiduelle passe en-dessous de 80 % de sa capacité nominale, doit être supérieure à 1000 cycles, quand l’accumulateur se décharge jusqu’à une profondeur de 50 % à 20 °C.  L’accumulateur doit être installé conformément aux recommandations du fabricant. Dans tous les cas, les consignes suivantes doivent être respectées : l’accumulateur doit se trouver dans un endroit ventilé et avec un accès restreint. Les mesures de protection nécessaires doivent être suivies pour éviter tout court-circuit accidentel des bornes de l’accumulateur, au moyen, par exemple, de couvercles d’isolation.  Chaque batterie, ou cellule, doit être étiquetée avec au moins les informations suivantes : tension nominale (V), polarité des bornes, capacité nominale (Ah), fabricant (nom ou logotype) et numéro de série. |  |  |  |
| Système de contrôle à distance | Fourniture et installation de système de contrôle à distance |  |  |  |
| Système de contrôle de batteries | Fourniture et installation de système de contrôle de batteries |  |  |  |
| Supports de générateurs solaires et de batteries | Fourniture et installation de supports de générateurs solaires et de batteries |  |  |  |
| Régulateur MPPT 250V/100A | Les batteries doivent être protégées contre les surcharges et les décharge profonde. En général, ces protections sont réalisées par le régulateur de charge, mais lesdites fonctions peuvent être également introduites dans d’autres équipements pourvu qu’une protection équivalente soit assurée. Les régulateurs de charge utilisant la tension de l’accumulateur comme référence pour la régulation doivent être conformes aux exigences suivantes :  La tension de déconnexion de la charge de consommation du régulateur doit être choisie pour que l’interruption de l’alimentation en électricité des charges se produise quand l’accumulateur a atteint la profondeur maximale de charge autorisée.  La précision aux points de rupture effectifs par rapport aux valeurs établies dans le régulateur est de 1 %  La tension finale de charge doit assurer la charge correcte de la batterie.  La tension finale de charge doit être corrigée par température à raison de –4mV/°C a –5 mV/°C par cellule et doit se trouver dans l’intervalle de ± 1 % de la valeur spécifiée.  Des surcharges contrôlées de l’accumulateur sont autorisées pour éviter la stratification de l’électrolyte ou pour réaliser des charges d’égalisation. L’utilisation d’autres régulateurs utilisant des stratégies différentes de régulation en fonction d’autres paramètres, comme par exemple l’état de charge de l’accumulateur, est autorisée. Dans tous les cas, une protection équivalente de l’accumulateur contre les surcharges et les décharges profondes doit être assurée. Les régulateurs de charge doivent être protégés contre les courts-circuits dans la ligne de consommation. Le régulateur de charge est sélectionné de façon à résister sans dommage à une surcharge simultanée, à température ambiante maximale, de :  Courant dans la ligne du générateur : supérieur de 25 % au courant de court-circuit du générateur photovoltaïque en CEM.  Courant dans la ligne de consommation : supérieur de 25 % au courant maximal de la charge de consommation.  Le régulateur de charge doit être protégé contre la possibilité de déconnexion accidentelle de l’accumulateur, avec le générateur fonctionnant dans les CEM et avec n’importe quelle charge. Dans ces conditions, le régulateur doit assurer, en plus de sa propre protection, celle des charges connectées.  Les chutes internes de tension du régulateur entre les bornes du générateur et de l’accumulateur doivent être inférieures à 4 % de la tension nominale (0,5 V de tension nominale), pour les systèmes de moins de 1 kW, et 2 % de la tension nominale pour les systèmes de plus de 1 kW, y compris les bornes. Ces valeurs sont spécifiées pour les conditions suivantes : courant nul dans la ligne de consommation et courant dans la ligne générateur-accumulateur égal au courant maximal spécifié pour le régulateur. Si les chutes de tension sont supérieures, par exemple, si le régulateur est pourvu d’une diode de blocage, la raison doit en être justifiée. |  |  |  |
|  |  Les chutes internes de tension du régulateur entre les bornes de la batterie et de la consommation doivent être inférieures à 4 % de la tension nominale (0,5 V pour 12 V de tension nominale), pour les systèmes de moins de 1 kW, et 2 % de la tension nominale pour les systèmes de plus de 1 kW,  y compris les bornes. Ces valeurs sont spécifiées pour les conditions suivantes : courant nul dans la ligne du générateur et courant dans la ligne de l’accumulateur-consommation égal au courant maximal spécifié pour le régulateur.  Les pertes d’énergie quotidiennes dues à l’autoconsommation du régulateur en conditions normales de fonctionnement doivent être inférieures à 3 % de la consommation quotidienne d’énergie.  Les tensions de reconnexion de surcharge et de décharge profonde doivent être différentes de celles de déconnexion ou temporisées afin d’éviter des oscillations déconnexion-reconnexion.  Les régulateurs doivent être pourvus de LED d’indication d’état, avec au moins :  Régulateur en charge depuis les panneaux  Coupure de consommation due à une batterie déchargée  Coupure dans la génération et la consommation  Préavis de déconnexion due à une batterie déchargée Les régulateurs doivent être pourvus des protections suivantes :  Contre les courts-circuits : déconnexion de la sortie de consommation  Contre les surtensions  Contre les surcharges : déconnexion momentanée de l’équipement pour éviter l’endommagement des circuits internes  Contre l’inversion de polarité  Contre les températures élevées dans le régulateur : déconnexion temporelle pour éviter l’endommagement des composants électroniques  Les régulateurs ne doivent pas être atteints par les éventuelles émissions de gaz des batteries et doivent rester hors de portée des personnes et des animaux domestiques. |  |  |  |
| Convertisseur 48 VDC/230VAC/ 15 KVA | Fourniture et installation de convertisseur 48 VDC/230VAC/ 15 KVA |  |  |  |
| Onduleur de réseau 15 KW | Marque et modèle : A préciser Puissance : 15KW - Onduleur à onde sinusoïdale - Le rendement doit être supérieur à 90% - Le taux de distorsion harmonique doit être inférieur à 3% - La tension de sortie 220±5% - Fréquence 50Hz±5% |  |  |  |
| Coffret de protection DC/AC équipé de Parafoudre | Fourniture et installation de coffret de protection DC/AC équipé de Parafoudre |  |  |  |
| Dispositif de mise à la terre | Fourniture et installation un dispositif de mise à la terre |  |  |  |
| Ensemble câbles, fileries et accessoires de pose | Ensemble câbles, fileries et accessoires de pose |  |  |  |
| Lampadaire solaire de 60W | Lampadaires Solaires - Les lampadaires seront installés dans la cours du centre - Les changements qui pourraient intervenir sur cette liste au cours de l’exécution du marché seront convenus entre l’Acheteur et le Fournisseur/installateur avant les travaux d’installation. Support du lampadaire - Le support devra satisfaire aux spécifications techniques décrites ci-après et sera conformes aux normes citées ci-dessus. Le support est un candélabre en acier galvanisé à chaud ou en aluminium. La hauteur du point lumineux sera au minimum quatre (4) mètres au-dessus du sol. Le support devra : - résister aux efforts dus aux vents et aux chocs normaux, - résister aux intempéries et à la corrosion ; - être relativement léger pour faciliter la manutention, - offrir le maximum de place possible pour le logement des appareillages, et ce logement doit être d'accès facile en hauteur de mat, conformément à la norme NFP 97404, - nécessiter le minimum d'entretien. - Le diamètre du candélabre sera à préciser par une étude et sera dimensionné de manière à être conforme aux normes énoncées plus haut. Une peinture de finition en thermo-laquage polyester sera réalisée. - Le support sera fixé sur un massif en béton qui sera calculé pour répondre à la norme EN 40. Il sera procédé à la mise en place des tiges de scellement au coulage du béton. Les tiges seront mises au gabarit correspondant à l'écartement des trous de passage de la plaque d’appui du candélabre. - Une étude devra démontrer la stabilité des candélabres dus à la poussée des vents en application de la norme EN 40. Il sera tenu compte de la nature du sol et si nécessaire des analyses de sol seront effectuées avant travaux d’installation. Pour le dimensionnement du candélabre et des fondations, les données de référence sont pour toutes les zones d’installation: - Vitesse maximum des vents : 130 km/h ; - Vitesse normale : 100 km/h à 10 m au-dessus du sol ; Densité de l’air : 1,225 kg/m3. Lampe à LED Les exigences techniques de la lampe sont les suivantes:  Lampe à technologie LED  Puissance : de 60 W  Durée de vie : minimum 50 000 heures |  |  |  |
|  |  Facteur de maintenance du flux lumineux : minimum 80% à 50 000 heures  Efficacité lumineuse de la lampe et de son alimentation : ≥ 125 lm/W  Luminosité : > 3500 Lm  Hauteur de feu : minimum 4 m  Indice de rendu des couleurs (IRC) : minimum 70  Température de couleur : entre 3000 et 4.000 K Situation des batteries Le type d’installation des ou de la batterie, sera déterminé par une étude parmi les options suivantes:  en hauteur fixé sur le support  dans le candélabre Régulateur de charge - programmateur  Le régulateur de charge de la batterie est placé entre les modules PV, la batterie et le luminaire.  Le régulateur aura pour fonctions principales la protection électrique des équipements, la maximisation de la durée de vie de la batterie et du rendement du système, ainsi que la commande d’allumage et extinction de la lampe.  Le régulateur en charge de la batterie respectera les normes énoncées plus haut. La durée de vie demandée pour le régulateur est de 12 ans.  Le régulateur de charge offrira les protections suivantes :  Protection contre les décharges profondes de la batterie. La valeur maximale sera déterminée par des études à faire par le Fournisseur/installateur ;  Protection contre une polarité inversée des panneaux solaires ;  Fusible électronique automatique ;  Protection contre les courts-circuits ;  Protection contre les surtensions sur l’entrée du panneau solaire ;  Protection contre un circuit ouvert sans batterie ;  Protection contre un courant inverse dans les modules PV ;  Protection contre les sur-températures et les surcharges ;  Déconnexion en cas de surtension de la batterie ;  Couper l’arrivée de courant lorsque la batterie est complètement chargée.  En option, le régulateur de charge de la batterie permettra de réguler la tension de sortie pour le luminaire, afin de réduire la consommation électrique durant certaines heures de la nuit. |  |  |  |
| Réalisations et mise en service et formation | Réalisations et mise en service et formation |  |  |  |

ANNEXE IV : Décomposition du budget (modèle d’offre financière)

# RÉFÉRENCE DE PUBLICATION: EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

# NOM DU SOUMISSIONNAIRE:<nom>

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Article | Quantité | Description de l'article | Coûts unitaires livraison comprise DDP. euro | total euro |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  | [Formation lot n°2] | [Montant forfaitaire] |  |
|  |  |  | Total |  |
|  |  | [Pièces de rechange avec détail en annexe incluant le prix unitaire du bordereau des prix (annexe IV] [Consommables avec détail en annexe incluant le prix unitaire du bordereau des prix (annexe IV] | [Coût total] [Coût total] [Coût total] |  |

ANNEXE V

5.1- 	Modèle de garantie de soumission

5.2- 	Modèle de garantie de bonne exécution

5.3-	Modèle de garantie de préfinancement

5.4- 	Fiche entité légale

5.5- 	Fiche signalétique financier

5.6- 	Régime fiscal et douanier du FED/arrêté ministériel n°95-0441 sur le régime fiscal et douanier applicable aux marchés financés par l’Union européenne

5.7-	Plans de masses des IFM

5.8-      Liste des 14 IFM et leurs distances par rapport à Bamako

5.1 MODÈLE DE GARANTIE DE SOUMISSION

Sur papier à en-tête de l'institution financière

# À l'attention de

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Koulouba Bamako, Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

<Date>

Intitulé du marché : Fourniture de matériels informatiques et bureautiques ou Fourniture de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM)

Numéro d'identification : EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière> déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de <nom et adresse du soumissionnaire> le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de <montant de la garantie de soumission>, représentant la garantie de soumission mentionnée à l'article 11 de l'avis de marché.

Les paiements sont effectués sur le compte indiqué par le pouvoir adjudicateur, sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le soumissionnaire n'a pas satisfait aux obligations du dossier d'appel d'offres. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.

Nous prenons note que la libération de la garantie s'effectuera dans les 45 jours après l’expiration de la période de validité de la soumission, incluant les éventuelles extensions, en accord avec l’article 8 des instructions au soumissionnaire [et dans tous les cas au plus tard le (un an après la date limite de remise des offres)].

Le droit applicable à la présente garantie est celui de l’Etat où l’institution financière qui émet la garantie est établie. Tout litige découlant de la présente garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux de l’Etat où l’institution financière qui émet la garantie est établie.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès la date limite de soumission de l'offre.

Nom: …………………………… Fonction: …………………

# Signature: ……………..

Date:

5.2 : MODÈLE DE GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION

Sur papier à en-tête de l'institution financière

À l'attention de : 	
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Koulouba Bamako, Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

ci-après le «pouvoir adjudicateur»

Objet: Garantie n° <insérer numéro>

Garantie de bonne exécution pour l'ensemble du contrat <numéro et intitulé du contrat> (à rappeler dans toute correspondance)

Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>,déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de <nom et adresse du titulaire> ci-après le «titulaire», le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de <montant de la garantie de bonne exécution>,représentant la garantie de bonne exécution mentionnée à l'article 11 des conditions particulières du contrat <numéro et intitulé du contrat> conclu entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, ci-après le «contrat».

Les paiements sont effectués, sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le titulaire n'a pas satisfait à l'exécution pleine et entière de ses obligations contractuelles. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.

Nous convenons notamment qu’aucune modification aux termes du contrat ne peut nous libérer de notre responsabilité au titre de cette garantie. Nous renonçons au droit d'être informé des changements, ajouts ou modifications apportés à ce contrat.

Nous prenons note que la libération de la garantie s'effectuera dans les 60 jours après la délivrance du certificat de réception définitive (sauf pour la partie, telle que spécifiée dans les conditions particulières se rapportant au service après-vente) et, en tout état de cause, au plus tard le (18 mois après l’expiration du délai de mise en œuvre des tâches).

Toute demande de paiement de la présente garantie doit être contresignée par le chef de délégation de l'Union européenne ou par son adjoint désigné et habilité à signer en vertu des règles applicables de la Commission européenne. En cas de substitution temporaire du pouvoir adjudicateur par la Commission européenne, toute demande de paiement comportera la seule signature du représentant de la Commission européenne, soit le chef de délégation concerné ou son adjoint désigné et habilité à signer, soit la personne autorisée au siège.

Le droit applicable à la présente garantie est celui de l’Etat où l’institution financière qui émet la garantie est établie. Tout litige découlant ou relatif à la présente garantie sera porté devant les tribunaux de l’Etat où l’institution financière qui émet la garantie est établie.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature.

Fait à [lieu], le [date]

| Signature: [Signature] Nom: [Fonction dans l'institution financière/la banque] | Signature: [Signature] Nom: [Fonction dans l'institution financière/la banque] |
| --- | --- |

# 5.3 ANNEXE V: FORMULAIRE DE GARANTIE DE PRÉFINANCEMENT

À remplir sur papier à en-tête de l'institution financière

À l'attention de : 	
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Koulouba Bamako, Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CONFED)

ci-après le «pouvoir adjudicateur»

Objet: Garantie n° <insérer numéro>

Garantie de financement pour le remboursement du préfinancement payable dans le cadre du marché <numéro et intitulé du marché> (rappelez le numéro et l'intitulé dans toute correspondance)

Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le compte de <nom et adresse du contractant>, ci-après le «contractant», le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de <indiquez le montant du préfinancement>, correspondant au préfinancement mentionné à l'article 26.1 des conditions particulières du marché <numéro et intitulé du marché > conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur, ci-après le «marché».

Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, dès réception de votre première demande écrite (envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à une demande de remboursement du préfinancement ou que le marché a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.

Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification aux termes du contrat ne peut nous libérer de notre responsabilité au titre de cette garantie. Nous renonçons au droit d'être informé des changements, ajouts ou modifications apportés à ce marché.

Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera au plus tard 30 jours après l'acceptation provisoire des biens [et, en tout état de cause, au plus tard (18 mois après l’expiration de la période de mise en œuvre des tâches)].

Toute demande de paiement de la garantie doit être contresignée par le chef de délégation de l'Union européenne ou par son adjoint désigné et habilité à signer en vertu des règles applicables de la Commission européenne. En cas de substitution temporaire du pouvoir adjudicateur par la Commission européenne, toute demande de paiement comportera la seule signature du représentant de la Commission européenne, à savoir le chef de délégation, son adjoint désigné et habilité à signer ou la personne autorisée au siège.

Le droit applicable à la garantie est celui du pays dans lequel est établie l’institution financière qui émet la garantie. Tout litige découlant de la garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux du pays dans lequel est établie l’institution financière qui émet la garantie.

La garantie entrera en vigueur et prendra effet lors du paiement du préfinancement au contractant.

Fait à [insérez le lieu], le [insérez la date]

| Signature: [signature] Nom: [fonction dans l'institution financière/la banque] | Signature: [signature] Nom: [fonction dans l'institution financière/la banque] |
| --- | --- |

5.4- Fiche entité légale

5.5- Fiche signalétique financier

5.6- Régime fiscal et douanier du FED

Régime fiscal et douanier

Article 31 de l'Annexe IV à l'Accord de Cotonou

- Les Etats ACP appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'Etat le plus favorisé ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes appliqués par l'Etat ACP concerné aux autres Etats ACP ou aux autres pays en développement.

- Sous réserve des dispositions ci-dessus, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté:

- les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans l'Etat ACP bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans l'Etat ACP et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service;

- les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur de l'Etat ACP concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans cet Etat ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure  six mois;

- les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation de l'Etat ACP bénéficiaire concernant lesdits matériels;

- les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les Etats ACP bénéficiaires, conformément à sa législation nationale, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont pas la rémunération d'une prestation de services;

- les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans l'Etat ACP bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires de l'Etat ACP concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans l'Etat ACP à ces fournitures;

- les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur la marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP bénéficiaire;

- l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation nationale en vigueur dans l'Etat ACP bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.

- Toute question non visée par les dispositions ci-dessus relatives au régime fiscal et douanier reste soumise à la législation nationale de l'Etat ACP concerné.

VI. AUTRES INFORMATIONS

6.1 Grille de conformité administrative

6.2 Grille d'évaluation

# 6.1 GRILLE DE CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE

| Intitulé du marché: | Fourniture de matériels informatiques et bureautiques ou Fourniture de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM) | Référence de publication: | EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML |
| --- | --- | --- | --- |

| Numéro d'enveloppe de l'offre | Nom du soumissionnaire | La nationalité du soumissionnaire (consortium) est-elle éligible? (Oui/Non) | La documentation est-elle complète? (Oui/Non) | La langue est-elle conforme? (Oui/Non) | Formulaire de remise de l'offre dûment rempli? (Oui/Non) | La déclaration du soumissionnaire a-t-elle été signée (par l'ensemble des membres du consortium, en cas de consortium)? (Oui/Non/Sans objet) | Autres prescriptions administratives du dossier d'appel d'offres? (Oui/Non/ Sans objet) | Décision globale? (Acceptation / Rejet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nom du président |  |
| --- | --- |
| Signature du président |  |
| Date |  |

6.2 GRILLE D’ÉVALUATION

L’annexe II + III «spécifications techniques + offre technique» doit être jointe à cette grille dans le cas où la colonne «notes du comité d’évaluation» a été complétée.

| Intitulé du marché: | Fourniture de matériels informatiques et bureautiques ou Fourniture de systèmes solaires photovoltaïques au profit de 14 Instituts de Formation des Maîtres (IFM) | Référence de publication: | EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML |
| --- | --- | --- | --- |

| Numéro de l'enveloppe de l'offre | Nom du soumissionnaire | Les règles d'origine ont-elles été respectées? (Oui/Non) | Capacité économique et financière? (OK/a/b/…) | Capacité professionnelle? (OK/a/b/…) | Capacité technique? (OK/a/b/…) | Conformité avec les spécifications techniques? (OK/a/b/…) | Les services auxiliaires sont-ils conformes? (OK/a/b/…/sans objet) | Déclaration de sous-traitance conformément à l’article 6 des conditions générales? (Oui/Non) | Autres prescriptions techniques indiquées dans le dossier d'appel d'offres? (Oui/Non/Sans objet) | Conforme techniquement?(Oui/Non) | Justifications/remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | N.A |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | N.A |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | NA |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  | N.A |  |  |  |

| Nom de l'évaluateur et signature |  |
| --- | --- |
| Nom de l'évaluateur et signature |  |
| Nom de l'évaluateur et signature |  |
| Date |  |

# BORDEREAU DE SOUMISSION POUR UN MARCHÉ DE FOURNITURES

Référence de la publication: EuropeAid/140-680/IH/SUP/ML

# Intitulé du marché:< Intitulé du marché>

<Lieu et date>

A:<Nom et adresse du pouvoir adjudicateur >.

Un bordereau signé doit être fourni (pour chaque lot, dans le cas où l'appel d'offres serait divisé en plusieurs lots), accompagné par des copies, dont le nombre est précisé dans les instructions aux soumissionnaires. Le bordereau doit comporter une déclaration signée par chaque entité légale soumettant sa candidature, laquelle utilisera à cet effet le modèle joint en annexe. Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint au bordereau ne sera pas pris en considération. Les offres soumises par un consortium (soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres spécifique) doivent respecter les instructions applicables au chef de file du consortium et à ses membres. Les documents joints au bordereau de soumission (par exemple, déclarations, preuves, etc.) peuvent être soumis en version originale ou sous forme de copie. Si vous fournissez des copies, les originaux devront être transmis au pouvoir adjudicateur s’il en fait la demande. Pour des motifs économiques et écologiques, nous vous invitons à soumettre vos dossiers sur support papier (pas de chemise ou intercalaire en plastique). Nous vous suggérons également d'imprimer, autant que possible, vos dossiers recto verso.

Un opérateur économique peut, s’il l’estime approprié et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des ressources nécessaires à l’exécution du marché en produisant un document par lequel ces entités s’engagent à mettre ces ressources à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de l’opérateur économique, doivent respecter les mêmes règles d’éligibilité, notamment celle de la nationalité, et remplir les mêmes critères de sélection que l’opérateur économique. En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières fourniront les fournitures, exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. En ce qui concerne les critères économiques et financiers, les entités aux capacités desquelles le soumissionnaire recourt deviennent conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché.

# 1	OFFRE SOUMISE PAR

|  | Nom du (des) soumissionnaire(s) | Nationalité |
| --- | --- | --- |
| Chef de file |  |  |
| Membre |  |  |
| Etc. |  |  |

# 2	PERSONNE DE CONTACT (pour la présente offre)

| Nom |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Téléphone |  |
| Télécopieur |  |
| Courrier électronique |  |

3	CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Veuillez compléter le tableau suivant sur les données financières en vous basant sur vos comptes annuels et vos projections les plus récentes. Si vos comptes annuels clôturés ne sont pas encore disponibles pour l'exercice en cours ou pour le dernier exercice, indiquez vos toutes dernières estimations dans les colonnes marquées **. Pour l'ensemble des colonnes, les chiffres doivent être calculés sur la même base, de manière à permettre une comparaison directe d'une année sur l'autre (ou si la base de calcul a changé, ce changement doit faire l'objet d'une note explicative au bas du tableau). Toute clarification ou explication qui serait jugée nécessaire peut également être fournie.

| Données financières Les données demandées dans ce tableau doivent être conformes aux critères de sélection indiqués dans l’avis de marché | 2 ans avant l'exercice en cours <2017> FCFA | Avant-dernier exercice <2018> FCFA | Dernier exercice <2019> FCFA | Moyenne FCFA | [Dernier exercice FCFA** | [Exercice en cours FCFA]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires annuel, à l'exclusion du présent marché |  |  |  |  |  |  |
| Actif à court terme |  |  |  |  |  |  |
| Passif à court terme |  |  |  |  |  |  |
| [Ratio de liquidité générale (actif à court terme / passif à court terme) | Sans objet | Sans objet |  | Sans objet | Sans objet | Sans objet] |

4	EFFECTIFS

Veuillez fournir les statistiques suivantes concernant le personnel pour l’exercice en cours et pour les deux exercices précédents.

| Effectif annuel | Avant-dernier exercice |  | Dernier exercice |  | Exercice en cours |  | Moyenne pour la période |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total général | Domaines pertinents | Total général | Domaines pertinents 11 | Total général | Domaines pertinents 11 | Total général | Domaines pertinents 11 |
| Personnel permanent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnel permanent en pourcentage de l'effectif total (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5	DOMAINES DE SPÉCIALISATION

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour indiquer les domaines de spécialisation pertinents pour le présent marché de chaque entité légale soumettant la présente offre, en inscrivant ces domaines en tête de chaque ligne et le nom de l'entité légale en tête de chaque colonne. Cochez () la/les case(s) correspondant au(x) domaine(s) de spécialisation dans le(s)quel(s) chaque entité légale possède une expérience significative. [10 domaines de spécialisation au maximum]

|  | Chef de file | Membre 2 | Membre 3 | Etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécialisation pertinente n° 1 |  |  |  |  |
| Spécialisation pertinente n° 2 |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |

6	EXPÉRIENCE

Veuillez compléter le tableau au format ci-dessous pour résumer les principaux marchés de fournitures qui ont été menés à bien au cours des [3] dernières années par l'entité ou les entités légale(s) soumettant la présente offre. Le nombre de références fournies ne doit pas être supérieur à 15 pour l'ensemble de l'offre.

| Réf. # (maximum 15) | Intitulé du projet |  | … |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l'entité légale | Pays | Montant total du marché (EUR) | Part fournie par l'entité légale (%) | Quantité de personnel fourni | Nom du client | Source du financement | Dates | Nom des membres éventuels |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Description détaillée du marché |  |  |  |  |  | Services liés fournis |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |  |  |

# 7	DÉCLARATION(S) DU SOUMISSIONNAIRE

Dans le cadre de leur offre, chaque entité légale identifiée au point 1 du présent bordereau, y compris chaque membre du consortium, de même que chaque entité pourvoyeuse de capacités et chaque sous-traitant fournissant plus de 10 % des fournitures, doit soumettre une déclaration signée au format ci-dessous, ainsi que la déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection (Annexe 1) (insérez le formulaire a.14). La déclaration peut être fournie en version originale ou sous forme de copie. Si vous fournissez des copies, les originaux devront être transmis au pouvoir adjudicateur s’il en fait la demande.

En réponse à votre lettre d'invitation à soumissionner pour le marché précité,

nous, soussignés, déclarons que:

1	Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier pour l’invitation à soumissionner n° <……………………………….> du <date>. Nous acceptons intégralement, sans réserve ni restriction, ses dispositions.

2	Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes du dossier d'appel d'offres et selon les conditions et dans les délais indiqués, sans réserve ni restriction les livraisons suivantes:

Lot n° 1:<description des fournitures avec indication des quantités et de l’origine des produits>

Lot n° 2:<description des fournitures avec indication des quantités et de l’origine des produits>

Etc.

3	Le prix de notre offre à l'exclusion des pièces de rechange et des consommables, le cas échéant, est de (à l’exclusion des remises décrites au point 4):

Lot n° 1:<insérez prix>

Lot n° 2:<insérez prix et monnaie>

Lot n° 3:<insérez prix>

4	Nous accordons une remise de [<…> %], ou [<…………..>] [dans le cas où le lot n° … et le lot n°… nous seraient attribués].

5	La présente offre est valable pour une période de 90 jours à compter de la date finale de soumission des offres.

6	Si notre offre est retenue, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution comme demandé à l’article 11 des conditions particulières.

7	Notre société/entreprise [et nos sous-traitants] a/ont la nationalité suivante:

<……………………………………………………………………>

8	Nous soumettons la présente offre en notre nom [comme membre du consortium mené par [< nom du chef de file>] [nous-mêmes]*. Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas sous une autre forme pour le même marché. [Nous confirmons en tant que membre du consortium que tous les membres sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché, que le chef de file est autorisé à lier et à recevoir des instructions au nom et pour le compte de chacun des membres, que l’exécution du marché, y compris les paiements, relève de la responsabilité du chef de file et que tous les membres de l’entreprise commune/du consortium sont liés pour toute la durée d’exécution du marché]. [Nous confirmons, en tant qu'entité pourvoyeuse de capacités, être conjointement et solidairement responsable au regard des obligations découlant du marché, y compris en ce qui concerne tout montant recouvrable.]

9	Dans l'éventualité où notre offre serait retenue, nous nous engageons, si cela est demandé, à fournir les preuves nécessaires conformément à la législation du pays dans lequel nous sommes effectivement établis, attestant que nous ne nous trouvons dans aucune des situations d’exclusion prévues. La date figurant sur la preuve ou sur les documents fournis ne sera pas antérieure de plus d'un an à la date de soumission de l'offre et, de surcroît, nous fournirons une déclaration indiquant que notre situation n'a pas changé durant la période qui s'est écoulée depuis l'établissement de la preuve en question.

Si cela est demandé, nous nous engageons également à fournir la preuve de la situation économique et financière ainsi que de la capacité technique et professionnelle conformément aux critères de sélection fixés pour le présent appel d'offres et mentionnés au point 16 de l'avis de marché. Les preuves documentaires demandées sont mentionnées dans la section 2.6.11 du Guide pratique des procédures contractuelles applicables à l’action extérieure de l’UE (PRAG).

Nous sommes également conscients du fait que si nous ne fournissons pas les preuves requises dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la notification de l'attribution ou si les informations fournies s'avèrent être fausses, l'attribution pourra être considérée comme nulle et non avenue.

10	Nous nous engageons à respecter les clauses déontologiques figurant à l’article 24 des instructions aux soumissionnaires et, en particulier, nous n’avons aucun conflit d'intérêt ni aucun lien équivalent susceptible de fausser la concurrence avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties à l’appel d'offres au moment de la soumission de la présente candidature.

11	Nous informerons immédiatement le pouvoir adjudicateur de tout changement concernant les circonstances susmentionnées à n’importe quel stade de l’exécution des tâches. Nous reconnaissons aussi pleinement et acceptons que toute information inexacte ou incomplète fournie délibérément dans la présente candidature puisse entraîner notre exclusion du présent marché et de tout autre marché financé par l'UE/le FED.

12	Nous prenons note du fait que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de donner suite à cette invitation à soumissionner et se réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du marché. Il n’encourt aucune responsabilité à notre égard en procédant de la sorte.

13	Nous reconnaissons pleinement et acceptons que si les personnes susmentionnées participent tout en se trouvant dans l'une des situations prévues dans la section 2.6.10.1.1. du PRAG ou que, si les déclarations ou les informations fournies s'avèrent être fausses, elles soient susceptibles d'être rejetées de la présente procédure et passibles de sanctions administratives sous la forme d'une exclusion et de sanctions financières représentant jusqu’à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d’attribution et que ces informations puissent être publiées sur le site internet de la Commission européenne, conformément au règlement financier en vigueur.

14	Nous sommes conscients que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l'UE, nos données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, au système de détection rapide et d'exclusion, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude.

[* Supprimez, le cas échéant]

[Si la déclaration est complétée par un membre du consortium:

Le tableau suivant contient nos données financières, telles qu'elles apparaissent dans le bordereau de soumission du consortium. Ces données sont tirées de nos comptes annuels clos et de nos projections les plus récentes. Les estimations (qui ne figurent pas dans les comptes annuels clos) sont indiquées en italique. Pour l'ensemble des colonnes, les chiffres ont été fournis sur la même base, de manière à permettre une comparaison directe d'une année sur l'autre <sauf cas particuliers prévus dans la note jointe au tableau>.

| Données financières Les données demandées dans ce tableau doivent être conformes aux critères de sélection indiqués dans l’avis de marché | 2 ans avant l'exercice en cours5 <précisez> FCFA | Avant-dernier exercice <précisez> FCFA | Dernier exercice <précisez> FCFA | Moyenne6 FCFA | Dernier exercice FCFA | [Exercice en cours FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires annuel7, à l'exclusion du présent marché |  |  |  |  |  |  |
| Actif à court terme8 |  |  |  |  |  |  |
| Passif à court terme9 |  |  |  |  |  |  |
| [Ratio de liquidité générale (actif à court terme / passif à court terme) | Sans objet | Sans objet |  | Sans objet | Sans objet | Sans objet] |

Le tableau suivant contient des statistiques concernant notre personnel, telles qu'elles apparaissent dans le bordereau de soumission du consortium:

| Effectif annuel | Avant-dernier exercice |  | Dernier exercice |  | Exercice en cours |  | Moyenne pour la période |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total général | Domaines pertinents11 | Total général | Domaines pertinents11 | Total général | Domaines pertinents11 | Total général | Domaines pertinents11 |
| Personnel permanent12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre personnel13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnel permanent en pourcentage de l'effectif total (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nous vous prions d’agréer, <Madame/Monsieur>, l’expression de notre considération distinguée.

Nom et prénom:<…………………………………………………………………>

Dûment autorisé à signer la présente offre au nom de:

<……………………………………………………………………………………>

Lieu et date:<…………………………………………………………….………….>

Sceau de la société/de l'entreprise:

Cette offre comprend les annexes suivantes:

<Liste numérotée des annexes avec les titres>

ANNEXE 1 – DÉCLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE AUX CRITÈRES D’EXCLUSION ET DE SÉLECTION

[Le][La] soussigné[e] [nom du signataire du présent formulaire]:

| (uniquement pour les personnes physiques) se représentant [lui][elle]-même | (uniquement pour les personnes morales) représentant la personne morale suivante: |
| --- | --- |
| Numéro de carte d'identité ou de passeport: («la personne») | Dénomination officielle complète: Forme juridique officielle: Numéro d'enregistrement légal: Adresse officielle complète: N° d’immatriculation à la TVA: («la personne») |

La personne n’est pas tenue de présenter la déclaration relative aux critères d'exclusion lorsque celle-ci a déjà été présentée aux fins d’une autre procédure d’attribution du même pouvoir adjudicateur/administration contractante, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps écoulée depuis la date de la déclaration ne dépasse pas un an.

En pareil cas, le signataire déclare que la personne a déjà fourni la même déclaration relative aux critères d'exclusion aux fins d'une précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:

| Date de la déclaration | Référence complète de la précédente procédure |
| --- | --- |

POUR LES MARCHES PUBLICS :Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d’une précédente procédure et confirme qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation :

| Document | Référence complète de la précédente procédure |
| --- | --- |
| Insérer autant de lignes que nécessaire. |  |

# [VII][VIII] – Critères de sélection

| [8)] [9)]déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères de sélection qui lui sont applicables à titre individuel, tels que prévus par les documents de l’appel d’offres, à savoir: | OUI | NON | Sans objet |
| --- | --- | --- | --- |
| - elle a la capacité d'exercer l'activité professionnelle d'un point de vue légal et réglementaire, nécessaire à l'exécution du marché, conformément aux dispositions du point 16 de l’avis de marché; |  |  |  |
| - elle remplit les critères économiques et financiers applicables, mentionnés du point 16 de l’avis de marché; |  |  |  |
| - elle remplit les critères techniques et professionnels applicables, mentionnés du point 16 de l’avis de marché; |  |  |  |

Le pouvoir adjudicateur doit adapter le tableau ci-dessus en fonction des critères mentionnés dans les documents de l’appel d’offres (c'est-à-dire insérer des lignes supplémentaires pour chaque critère ou supprimer les lignes inutiles).

| [9)] [10)] si la personne susmentionnée est soumissionnaire unique ou chef de file dans le cas d'un consortium , elle déclare que: | OUI | NON | Sans objet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - le soumissionnaire (y compris tous les membres du groupement en cas de consortium et les sous-traitants, le cas échéant) respecte l'ensemble des critères de sélection pour lesquels il sera procédé à une évaluation d'ensemble conformément au documents de l’appel d’offres. |  |  |  |  |

# [VIII] [IX] – Justificatifs aux fins de la sélection

Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans tarder, les documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes des documents de l’appel d’offres et qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre procédure de passation de marché du même pouvoir adjudicateur. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à cette date.

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:

| Document | Référence complète de la précédente procédure |
| --- | --- |
| Insérer autant de lignes que nécessaire. |  |

La personne susmentionnée est susceptible d'être rejetée de la présente procédure et est passible de sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) s'il est établi que de fausses déclarations ont été faites ou que de fausses informations ont été fournies pour participer à la présente procédure.

Nom et prénoms	Date	Signature

| MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPUBLIQUE DU MALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****************************** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI |  |  |  |  |
| SECRETARIAT GENERAL |  |  |  | TABLEAU DE REPARTITION LOT N° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFEP BAMAKO | Bougouni | Diré | Gao | Kati | Kayes | Kita | Koutiala | Niono | Ségou | Sikasso | Tominian | JN Bko | HEGIR | Totaux |
| Distance de Bamako en km |  | 164 | 697 | 1191 | 15 | 615 | 187 | 314 | 343 | 236 | 367 | 423 |  | 1012 |  |
| Ordinateur fixe | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 6 | 8 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 206 |
| Onduleurs de 1000 VA | 21 | 13 | 21 | 21 | 11 | 7 | 9 | 1 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 220 |
| Ordinateurs portables | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| Antivirus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 350 |
| Serveur de type Raspberry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Photocopieuse multifonction | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Vidéoprojecteurs et supports projecteur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| Appareil photo numérique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Imprimante noir et blanc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Rallonges pour branchement des ordinateurs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |

| MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPUBLIQUE DU MALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****************************** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI |  |  |  |  |
| SECRETARIAT GENERAL |  |  |  | TABLEAU DE REPARTITION LOT N° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFEP BAMAKO | Bougouni | Diré | Gao | Kati | Kayes | Kita | Koutiala | Niono | Ségou | Sikasso | Tominian | JN Bko | HEGIR | Totaux |
| Distance de Bamako en km |  | 164 | 697 | 1191 | 15 | 615 | 187 | 314 | 343 | 236 | 367 | 423 |  | 1012 |  |
| Panneaux solaires 250Wc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 840 |
| Batteries stationnaires 2V/1500 Ah C100Ah | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 336 |
| Système de contrôle à distance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Système de contrôle de batteries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Supports de générateurs solaires et de batteries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Régulateur MPPT 250V/100A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Convertisseur 48 VDC/230VAC/ 15 KVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Onduleur de réseau 15 KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Coffret de protection DC/AC équipé de Parafoudre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Dispositif de mise à la terre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Ensemble câbles, fileries et accessoires de pose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Lampadaire solaire de 60W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 84 |
| Réalisations et mise en service et formation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |

Il est conseillé de recourir à l’envoi recommandé, au cas où le cachet de la poste ne serait pas lisible.

Indiquez toute particularité (par exemple géographique, thématique ou à court/ long terme) susceptible d’avoir un impact sur les règles de participation.

.

Il est conseillé de recourir à l’envoi recommandé, au cas où le cachet de la poste ne serait pas lisible.

DDP (Rendu droits acquittés)  - Incoterms 2010, Chambre internationale du commerce http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/

Si le contractant est une personne physique.

Si applicable. Pour les personnes physiques, mentionner le numéro de leur carte d'identité, de leur passeport ou d'un document équivalent.

Sauf si le contractant n'a pas de numéro de TVA.

JO L 205 du 21.11.2018, p. 39.

DDP (Delivered Duty Paid = Rendu droits acquittés) - Incoterms 2010 Chambre Internationale du Commerce - http://www.iccwbo.org/incoterms/

Insérer cette mention uniquement lorsque cela est requis, par exemple lorsque le droit applicable à la garantie impose une date d’échéance précise ou lorsque le garant peut justifier ne pas être en mesure de fournir une garantie sans date d'échéance déterminée.

Insérer cette mention uniquement lorsque cela est requis, par exemple lorsque le droit applicable à la garantie impose une date d’échéance déterminée ou lorsque le garant peut justifier qu’il n’est pas en mesure d’émettre cette garantie sans date d’échéance.

Les nom(s) et qualité(s) de la ou des personnes qui signe(nt) pour le garant doivent être mentionnés en caractères d'imprimerie.

Les nom(s) et qualité(s) de la ou des personnes qui signe(nt) pour le garant doivent être mentionnés en caractères d'imprimerie.

Le chapitre 9.1 du DEVCO Companion contient des orientations sur la vérification des garanties financières. Dans le cadre de la gestion indirecte, le pouvoir adjudicateur devrait solliciter l’avis de la Commission européenne avant d’accepter une garantie financière.

Cette mention doit être insérée uniquement lorsque cela est requis, par exemple lorsque le droit applicable à la garantie impose une date d’expiration précise ou lorsque le garant peut justifier qu’il n’est pas en mesure de fournir cette garantie sans date d’expiration.

Les nom(s) et qualité(s) des personnes qui signent pour le garant doivent être mentionnés en caractères d'imprimerie.

Les nom(s) et qualité(s) des personnes qui signent pour le garant doivent être mentionnés en caractères d'imprimerie.

Si l'offre a été présentée par un consortium, les nationalités de tous les membres du consortium doivent être éligibles

Les critères de sélection, dans la section précédente de ce tableau, doivent être respectés avant de commencer l'évaluation des critères techniques

Pays dans lequel l'entité légale est enregistrée.

Ajoutez ou supprimez autant de lignes que nécessaire pour les membres. Veuillez noter qu'un sous-traitant n’est pas considéré comme un membre aux fins du présent appel d'offres. De ce fait les données du sous-traitant ne doivent pas figurer dans les données relatives à la capacité économique, financière et professionnelle. Dans le cas où la présente offre serait soumise par un seul soumissionnaire, son nom devrait être indiqué sous la rubrique «chef de file» (et toutes les autres lignes devraient être supprimées).

Les personnes physiques doivent prouver leur capacité conformément aux critères de sélection et en utilisant les moyens appropriés.

Si la présente offre est soumise par un consortium, les données du tableau ci-dessus doivent correspondre à la somme des données figurant dans les tableaux correspondants des déclarations fournies par les membres du consortium – voir point 7 du présent bordereau de soumission. Aucune donnée consolidée n'est demandée pour les ratios financiers.

Dernier exercice=dernier exercice comptable clos.

Les montants inscrits dans la colonne «Moyenne» correspondent à la moyenne mathématique des montants inscrits dans les trois colonnes précédentes de la même ligne.

Valeur brute des avantages économiques (espèces, créances à recouvrer, autres actifs) générés par les activités normales d’exploitation de l'entreprise (telles que les ventes de biens, les ventes de services, les intérêts, les redevances et les dividendes, etc.) au cours de l'exercice.

Le bilan présente la valeur de tous les actifs qui peuvent être raisonnablement convertis en espèces en moins d'un an dans le cadre de l’activité normale. L’actif à court terme inclut les avoirs en caisse, les comptes débiteurs, les stocks, les titres négociables, les charges payées d’avance et autres actifs liquides facilement convertibles en espèces.

Dettes et obligations d'une société dues à moins d'un an. Le passif à court terme figure au bilan de la société et inclut les dettes à court terme, les comptes débiteurs, les charges à payer et autres dettes.

Si la présente offre est soumise par un consortium, les données du tableau ci-dessus doivent correspondre à la somme des données figurant dans les tableaux correspondants des déclarations fournies par les membres du consortium – voir point 7 du présent bordereau de soumission. Aucune donnée consolidée n'est demandée pour les ratios financiers.

Correspondant aux spécialisations pertinentes recensées au point 5 ci-dessous.

Personnel employé directement par le soumissionnaire sous statut permanent (contrats à durée indéterminée).

Autre personnel qui n'est pas directement employé par le soumissionnaire sous statut permanent (contrats à durée déterminée).

Ajoutez ou supprimez autant de lignes et/ou de colonnes que nécessaire. Dans le cas où la présente offre serait soumise par une seule entité légale , son nom devrait être indiqué sous la rubrique «Chef de file» (et toutes les autres colonnes devraient être supprimées).

Montants effectivement payés, sans tenir compte de l'effet de l'inflation.

La même institution ou agence.

La même institution ou agence.